Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.02.2014.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Војводе Мишић (од Зелене пијаце до ул.Краља Петра) затварање и отварање воде због превезивања прикњучака са старе водоводне линије на новоизграђени цевовод. Повезано од вулканизера до ул.Краља Петра | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.Колубарска бр.12,квар на цевоводу ПОЦ 5/4“ | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.202, (у улазу),ископ испред шахте да би се утврдио положај цеви ПОЦ 5/4“ која пролази кроз двориште | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Краља Петра, (у дворишту Цркве) замена надземног хидранта Φ80 | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 5 | Барич, ул.Богољуба Васиљевића бр.2, квар на цевоводу ПОЦ 2“ | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 6 | Одвоз питке воде у ул.Војводе Мишић | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (од Зелене пијаце до ул.Краља Петра) због извођења радова вода ће бити затворена од 08-17часова | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 8 | Баљевац, Мијатовића крај бр.13 | 07.02.2014 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, израда електроконтакта на пумпи „FLIGHT“ и припрема за повезивање | 07.02.2014 | 260 914 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 07.02.2014 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 07.02.2014 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 07.02.2014 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 07.02.2014 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.02.2014 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 07.02.2014 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.196, црпљење септичке јаме (1 тура) | 06.02.2014 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Јована Дучића, чишћење и испирање фекалне канализације (испрано 164 м и 8 ком.шахти) | 06.02.2014 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Кнез Михајлова бр.15, улично загушење | 06.02.2014 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Немањина бр.9, стан бр.60, одгушење купатилске хоризонтале | 06.02.2014 |  | Завршени радови |
| 12 | Извршена обука радника за коришћење изолационог апарата у канализационим шахтама | 06.02.2014 |  | Завршени радови |
| 13 | Забрежје, ул.Ивана Богдановића Вањке бр.51, на терену утврђено да је пукао канализациони шахт поклопац у коловозу | 06.02.2014 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 07.02.2014 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Кнез Михајлова бр.15, цурење у шахти | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 2 | Забрежје, ул.Савска бр.60, цурење у шахти | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 3 | Звечка, ул.Ваљевски пут бр.7а, цурење у шахти | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 4 | Велико Поље бр.114/а, пукло стакло водомера | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 5 | Ктринска, Трњаци бр.53, замена вентила у шахти | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Ивана Штагљара бр.8, цурење у шахти | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.34, замена водомера | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, ул.Боривоја Маричића бр.9а, нови прикључак | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 9 | Мислођин, ул.Обреновачки пут (Којевић), измештање водомера | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Омладинских бригада бр.53,цурење у шахти | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 11 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.125, контрола водомера | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 12 | Барич, Ново насеље бр.29, замена водомера | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 13 | Мислођин, Кованчина бр.27, замена водомера | 07.02.2014 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Ратари,ул.Ратарска бр.8, бетонирење површине после санације | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Мајора Тепића (испред ФЦС“С5“), бетонирање површине у тротоару после извођења прикључка за за воду намењеној испирању аутоматске решетке | 06.02.2014 | Завршени радови |
| 4 | Барич,Фабрика воде, скидање оплате са новоизграђене шахте | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.5, одношење шута са места где је саниран квар | 07.02.2014 | Планирани радови |
| 6 | Забрежје,ул.Ивана Богдановћа Вањке бр.51, замена поломљеног поклопца канализационе шахте новим.Локација обележена вертикалном сигнализацијом | 07.02.2014 | Планирани радови |

Обрадио- Радиша Кувекаловић

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) (l/s) | 66 | 77 | 73 |
| Q (Наменска) (l/s) | 3.8 | 1.0 | 2.1 |
| P (bar) | 5.9 | 6.1 | 6.2 |
| Q мах (l/s) 0100 | 86+1.0 |
| P (bar) | 6.1 |
| Q мин (l/s) 0800 | 58+2.0 |
| P (bar) | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (l/s) (дистрибуирано) | 164 | 169 | 164 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| Q (l/s) Ø 400 | 28 | 35 | 31 |
| Q (l/s) Ø 250 | 21 | 22 | 21 |
| Q (l/s) Ø 600 | 115 | 112 | 112 |
| Q (l/s) Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.7 |  | 5.9 |
| Дом | 8.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 6.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.3 |  |  |
| Ушће | 23.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
|  | Забрежје | 3.51 | 3.68 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.18 | 1.69 | 3.13 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |