Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Димитрија Туцовића 15 | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, нНво насеље 56 | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве српске бригаде | 31.07.2011. | Није завршено |
|  | Барич, Баричка река 4 | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б (одвоз питке воде) | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Чубура 197 | 01.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, баричких бораца 31 | 01.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 31, 32 и 41 | 01.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б (одвоз питке воде) | 01.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Раденка Ранковића 4 | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћена аутоматска решетка | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 31.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 01.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  |  | 01.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Обреновац, 1. и 2. зона | 01.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 01.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 01.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 54 | 41 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2300 | 56+4.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0400 | 40+4.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.10 | 0,16 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 168 | 249 |
| p | 6.2 | 5.8 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 108 | 55 | 110 |
| Q Ø 250 | 32 | 22 | 30 |
| Q Ø 600 | 118 | 91 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 16.3 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 15.3 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.65 | 3.45 | 3.13 |
|  | Мислођин | 3.40 | 2.56 | 3.10 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,34 | 0,30 | 0,31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић