Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Буде Давидовића 31 | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 32 (замена 13 м цеви испод коловоза) | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 41 | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Православни храм (постављен нови хидрант) | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Чубура 197 | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б (одвоз питке воде) | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (затварање воде од 09 до 21 час због извођења радова на санацији цевовода) | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Виноградска 34 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 47 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 162 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Шабачки пут 4 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, одвоз питке воде | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 02.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Вука Караџића 87/1, Краља Милутина 19а | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 02.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења воде корисницима који нису измирили своје обавезе | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Карађорђева 4, Ђачког батаљона 6, Раденка Ранковића 15, Кузмановића крај 7, Стара Тамнава 10, 9. Југовића 25, 14. октобра 130, Купиначка 16, Шљивице 28 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 3/ж | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Центар 160а | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Брђанска 5, Ново насеље 20 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Проте Матеје Ненадовића 47, Ивана Богдановића Вањке 50 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 405, Шеваре 652, Апотека | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Ивана Егедушевића 22 | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Уровачка 47а | 02.08.2011. | Радови у току |
|  | Скела, Славка Бркића 19 | 02.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Обреновац, 1. и 2. зона | 02.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 02.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 02.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 68 | 61 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.1 |
| Q мах 2300 | 68+4.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 53+4.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,10 | 0,12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 254 | 253 |
| p | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 106 | 112 | 117 |
| Q Ø 250 | 32 | 31 | 30 |
| Q Ø 600 | 119 | 111 | 106 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.1 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.6 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.6 | 5.0 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 2.75 | 2.71 | 3.65 |
|  | Мислођин | 2.82 | 2.58 | 2.78 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић