Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Београдска (затварање воде од 09 до 21 час због извођења радова на санацији цевовода, помоћ извођачима при монтажи и провери чворова) | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве српске бригаде 15 (затварање воде, пукло стакло водомера) | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 2 | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Стара Тамнава 22 (замена 10м прикључне цеви) | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Колубарски пут 46ц | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Книнска 28 (бетонирање коловоза) | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, одвоз питке воде | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска, замена комада и пуштање воде | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Виноградска 34 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 47 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 162 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Шабачки пут 4 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, одвоз питке воде | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 03.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 15а, Краља Милутина 7, Вука Караџића 99 | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Барич, Устаничка, Мислођин, Осовље | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање линија фекалне канализације: Обреновац, А.А.Симовића (100м линије и 5 шахти), Рваћанска (200м линије и 5 шахти)2 | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, поправка дизалице и замена кабла | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 02.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 03.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења воде корисницима који нису измирили своје обавезе | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 6те војвођанске бригаде 15, Јанка Тешића 43 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Колубарска, Алексе Шантића 7, 14 октобра 130, Цара Лазара 98 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац бб | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Скела, Славка Бркића 19 и 88 | 03.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 50, Савска 69 | 03.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Обреновац, 1. и 2. зона | 03.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 03.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 03.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 46 | 36 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
| P | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 61+4.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 35+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,11 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 172 | 251 |
| p | 6.2 | 5.8 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 112 | 55 | 112 |
| Q Ø 250 | 30 | 24 | 31 |
| Q Ø 600 | 109 | 93 | 108 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.1 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 16.2 | 2.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.6 | 5.0 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.70 | 3.67 |
|  | Мислођин | 3.29 | 2.54 | 3.91 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић