Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Рвати (затварање воде и утовар машине) | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 52 | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар 57 | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, на каналу | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 47 (на 2 места) | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 30 (затрпавање у дворишту) | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 138 (у шахти водомера) | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 3в | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 145а | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Велико поље, 29 | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Јанка Тешића 43 | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 183 | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, код дома | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 157 | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 05.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, 14. октобра 26 | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Обреновац, ул. 19 та (2 туре) | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Израда плоче шахте: Обреновац, Краља Александра 21 | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћен таложник – сепаратор | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 04.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 05.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | МЗ Пољане, прикључење корисника | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | ГО Обреновац, искључење нередовних платиша | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 44ц | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Цара Лазара 4б, А.А.Симовића 71а и 104, Фрушкогорска 67, Рваћанска 92, Милоша Обреновића 24, Раје Поповића 8 | 05.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 31/1 | 05.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Обреновац, 1. и 2. зона | 05.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 05.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 05.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 67 | 45 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
| P | 6.3 | 6.3 | 5.9 |
| Q мах 1700 | 69+4.7 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 38+4.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 249 | 254 |
| p | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 110 | 111 | 112 |
| Q Ø 250 | 30 | 30 | 32 |
| Q Ø 600 | 112 | 108 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 28.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 25.6 | 2.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 24.0 | 4.6 | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.48 | 3.54 | 3.83 |
|  | Мислођин | 3.34 | 3.65 | 3.65 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,33 | 0,32 | 0,33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић