Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Врањски вис 77в (замена 2 м цеви) | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЈКП Обреновац, зелени пијац (започето лупање) | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Далматинска 19 | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Посавских партизана 36 | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 4 | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, зелени пијац | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ППВ Забрежје | 08.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Проте Матеје Ненадовића | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 07.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 08.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења нередовних платиша | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане, прукључења корисника | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Мајданска 63, Краља Милутина 7а, Вука Караџића 113 | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Дубоко, 9 | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 224ц | 08.08.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Амбуланта | 08.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Дрен, Ушће | 08.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 08.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 08.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 77 | 72 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
| P | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2100 | 78+4.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0900 | 61+4.7 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.24 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 260 | 264 | 259 |
| p | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 103 | 110 | 109 |
| Q Ø 250 | 34 | 33 | 32 |
| Q Ø 600 | 123 | 121 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 27.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.0 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 21.0 | 4.8 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.47 | 3.61 |
|  | Мислођин | 2.90 | 1.55 | 3.25 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,28 | 0,32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић