Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 09.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Посавских партизана 36 (замењено 10м цеви, ручни ископ) | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 4 (замењено 16м цеви и водомер) | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, зелени пијац, у бетону и асфалту | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, зелени пијац, на паркингу у бетону и темељима (замењено 3м цеви, није затрпано) | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, извршене припреме за бетонирање | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 18 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска и Маричића поток | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Драгана Градинца 8 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 32 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Живе Борјановића 50/3 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 09.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 7 | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Бело поље, Тамнавска 7, Умка, Теслина улица | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење фекалне канализације: Обреновац, Насеље Тополице 10 – 12 (50м линије и 3 шахте), Војводе Мишића (200м линије и 5 шахти) | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ФЦС није радила од 8 до 16 часова због нестанка електричне енергије, приликом јутарњег обиласка констатовано да је украден акомулатор, клеме и каблови на агрегату | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 08.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 09.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења нередовних платиша | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане, прукључења корисника | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Јовановац 6 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Дом и амбуланта, Доњи крај | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 171 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Браће Jуговића 9, Фрушкогрска 39, Узун Миркова 12 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Забрешких партизана 17, Зорана Белића 3 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Шабачки пут 4 | 09.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 19 | 09.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Дрен, Ушће | 09.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 09.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 09.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 80 | 74 |
| Q (Наменска) | 8.8 | 4.9 | 4.8 |
| P | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 84+4.9 |
| P | 6.5 |
| Q мин 1100 | 72+4.8 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 266 | 255 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 109 | 112 | 112 |
| Q Ø 250 | 32 | 32 | 32 |
| Q Ø 600 | 121 | 122 | 111 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.44 | 3.30 | 3.51 |
|  | Мислођин | 1.73 | 0.66 | 2.80 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић