Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Гробљанска, на гробљу (замена вентила) | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Драгана Градинца 8 (испирање водоводне линије) | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 20 | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска (замена цеви испод коловоза у дужини од 12м) | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, у центру 92а (није нађено цурење) | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, затварање и отварање воде | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 9 и 10 (мали притисак) | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, одвоз питке воде | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | ППВ Забрежје, бетонирање намерних кварова | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Југовића 19 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 24 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 4 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 32 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Живе Борјановића 50/3 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 10.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 13 | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Звечка, МСД ТРАДЕ | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење фекалне канализације: Обреновац, Цара Душана, Краља Милутина | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 10.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења нередовних платиша | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане, прукључења корисника | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Браће Југовића 9, Краља Александра 127, Немањина 68 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Обреновачки пут 2 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Гробљанска 23, Јанка Тешића 23, Ново насеље 19 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Мајданска 204 | 10.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Забрешких партизана 17 | 10.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Дрен, Ушће | 10.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 10.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 10.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 71 | 45 | 44 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 4.7 | 4.7 |
| P | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 0800 | 75+4.8 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0200 | 41+4.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 250 | 249 |
| p | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 105 | 110 | 110 |
| Q Ø 250 | 33 | 31 | 30 |
| Q Ø 600 | 119 | 109 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 34.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 31.0 | 2.6 | 6.8 |
| Павловића крај | 27.3 | 3.8 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.52 | 3.23 | 3.75 |
|  | Мислођин | 3.10 | 3.47 | 4.57 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,26 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић