Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 24 (замена цеви у дужини од 8м) | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Југовића 19 | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 50/3 | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 4 | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар 57 | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 196 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 302 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Краља Александра 8а | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 32 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Тешића 32 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Југопетрол, одвоз питке воде | 11.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: / | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина од бр.17 до прелаза цеви преко пута ул. Цара Душана бр.40 – 42, Краља Петра | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 11.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Савска 15 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Белопољска 31, Алексе Шантића 73, Милорада Радовановића 23, Љубе Ненадовића 29, 14. октобра 100, Цара Лазара 68б, Ђачког батаљона 23б | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 9 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Савска 100 | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 31, Браће Јоксића – Радио РОМ, | 11.08.2011. | Радови у току |
|  | Бреска, Брештанска | 11.08.2011. | Радови у току |
|  |  | 11.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Дрен, Ушће | 11.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 11.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 11.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 36 | 42 | 32 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2400 | 45+5.1 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 31+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 250 | 249 |
| p | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 105 | 110 | 110 |
| Q Ø 250 | 33 | 31 | 30 |
| Q Ø 600 | 119 | 109 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 34.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 31.0 | 2.6 | 6.8 |
| Павловића крај | 27.3 | 3.8 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.52 | 3.23 | 3.75 |
|  | Мислођин | 3.10 | 3.47 | 4.57 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,26 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић