Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 196 | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 32, у бетону | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Тешића 32 | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 302 | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 227, провучено испод коловоза 11м | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, 9 Југовића 7, у асфалту | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Александра 8а (нема цурења) | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, припрема за бетонирање | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Југопетрол, одвоз питке воде | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Кованчина 1б | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 158 | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 261б | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 91ц | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 12.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 13, Барич, Радничка 18 | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 11.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 12.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Пољане, прикључење корисника | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Маричића поток 14 | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 2 | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 23б, Фрушкогорска, Раје Поповић 1, Браће Југовића | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 64 | 12.08.2011. | Радови у току |
|  | Искључења нередовних платиша | 12.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Дрен, Ушће | 12.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 12.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 12.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 38 | 46 | 62 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.7 | 4.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
| Q мах 0500 | 63+4.6 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 31+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 257 | 253 |
| p | 6.2 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 106 | 109 | 109 |
| Q Ø 250 | 32 | 32 | 31 |
| Q Ø 600 | 119 | 116 | 113 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.26 | 3.59 |
|  | Мислођин | 3.22 | 2.23 | 3.46 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић