Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Буде Давидовића 21а (чепована прикључна цев која је остала испод помоћне куће, једна кућа нема воду) | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 125 (замена 10м цеви испод коловозне конструкције, затрпано и ограђено заштитном траком) | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, ископ за кабал | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице (одвоз питке воде) | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б (одвоз питке воде) | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, Арчибалда Рајса затварање воде од 09 до 22, цистерна са питком водом дежура у улици | 13.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље (зидање шахти) | 13.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 6 те војвођанске бригаде 5 | 13.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 81 (затрпавање) | 13.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Доситејева 19, зграда ЈКП Водовод и канализација – није одгушено, највероватније „клекла“ или пукла цев, вода излази испод темеља | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Книнска 32 (почишћена и рашалована шахта, стари поклопац је пукао, стављен бетонски) | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, испражњена водоводна шахта, затворен вентил, неопходна замена вентила | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, | 12.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 13.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 93 | 13.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Бранислава Нушића 57б, Вука Караџића 56, 14. октобра 36, Светог Саве, ФЦС Купинац | 13.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 30 | 13.07.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 61 | 13.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Ратари, Обреновац 1. и 2. зона | 13.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 13.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 13.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 85 | 82 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 1400 | 90+6.1 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0300 | 77+4.8 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,11 | 0,12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 261 | 325 |
| p | 6.1 | 6.0 | 6.6 |
| Q Ø 400 | 107 | 111 | 146 |
| Q Ø 250 | 29 | 30 | 40 |
| Q Ø 600 | 119 | 120 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 34.5 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 32.5 | 2.0 | 6.8 |
| Павловића крај | 23.0 | 4.2 | 8.4 |
| Брђански крај | 5.4 | 2.0 | 7.4 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.76 | 3.80 |
|  | Мислођин | 2.31 | 1.15 | 2.83 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,19 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Ремонт ЦБ 23 и пуштање у рад. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић