Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 14.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, М.М.Сеље (избетонирана плоча, озидана шахта и наливена горња плоча) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, Арчибалда Рајса затварање воде од 09 до 22, цистерна са питком водом дежура у улици | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића (етажирање цеви у дворишту, замена вентила) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Јовановац 89 (замена улазног вентила и штуцне) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 6те војвођанске бригаде, на раскрсници | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 56 (завршено и затрпано) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 23 (машински ископ за нови прикључак) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 17 | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЈКП Обреновац, зелени пијац (црпљење воде у водомерној шахти) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ТЕНТ Б (одвоз питке воде) | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 21 (прикључење објеката) | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, замена улазног вентила | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 20 | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Цара Лазара 81 | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ЈКП Обреновац, зелени пијац |  |  |
|  | Скела, М.Мијића 18 | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Тешића 32 | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ТЕНТ Б (одвоз питке воде) | 14.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Мислођинска 71, Книнска 32, Цара Лазара | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Мислођин, Мислођинска 71, Скела, Петра Глумчевића 29а | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 13.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 14.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Дражевац, 48б | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Проте Матеје Ненадовића 9а, Краља Милана 22, Ђачког батаљона 23а | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Младост, 3 храста 5 | 14.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул.25та бр.2, Драгана Градинца 5 | 14.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Ратари, Обреновац 1. и 2. зона | 14.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 14.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 14.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 112 | 85 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 5.0 | 5.1 |
| P | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| Q мах 2100 | 123+6.0 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 78+6.2 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.10 | 0,11 | 0,13 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 329 | 303 | 264 |
| p | 6.5 | 5.1 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 146 | 126 | 100 |
| Q Ø 250 | 40 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 143 | 141 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 37.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 30.1 | 1.8 | 7.1 |
| Павловића крај | 22.7 | 4.4 | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 | 2.2 | 7.0 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.41 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.08 | 0.41 | 1.58 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић