Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ушће, обилазак трасе од од Ратара до Ушћа и Грабовца тражење квара који је проузроковао нестанак воде. | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. Живе Борјановића бр.59 | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка код цркве ул. Ивана Градинца бр.59 | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ- Б | 15.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, и чишћење пумпе од 17.30-19.30 | 14.08.2011. | Завршени радови |
|  | Војводе Бојовића бр.29 улично загушење од 19.30-20.30 | 14.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 15.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Томаш Бисерка, ул. Студеничка 27, Обреновац -пукло стакло, замена водомера. | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Бајић Светолик, Краља Александра I део бр.4, Обреновац – замена вентила | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Стефановић Гордана, Милоша Обреновића 104 Обреновац, цурење у шахти | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Поповић Добривоје, Уровци ул.Брештанска бр.11, пукло стакло. | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Боривој Јевтић, Уровци ул.Мовтица 20 – вентил | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Давидовић Горан ,Обреновац ул. Краља Александра 11/б – цурење на вентилу | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане – Рад на прикључцима воде на основу спискова из Сектора | 15.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Устаничка бр.8 пукло стакло | 15.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона Барич и Грабовац | 15.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 15.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 15.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 14h | 22h | 7h |
| Q (Наменска) | 81 | 83 | 78 |
| P | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| Q мах 0500 | 6.5 |
| P | 85+4.8 |
| Q мин 0800 | 6.5 |
| P | 76+4.7 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 263 | 264 | 264 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 103 | 109 | 104 |
| Q Ø 250 | 35 | 33 | 33 |
| Q Ø 600 | 125 | 122 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 27.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 22.8 | 2.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 22.8 | 4.6 | 9.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.24 | 3.02 | 3.34 |
|  | Мислођин | 1.89 | 0.63 | 1.58 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,22 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка