Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Буде Давидовића 21 (урађен нови прикључак у дужини од 15 м, покидан птт кабал) | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 35а (на 2 места) | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 55 | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Обреновачка 10 и 18 | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 209 | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, избетонирано око 40м2 | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Скела, Миодрага Мијића 18 | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Лазара 81 | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЈКП Обреновац, зелени пијац | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Баљевац, одвоз питке воде | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, Арчибалда Рајса од к. бр. 30 до Влашке баште, затварање воде од 09 - 22 | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 20 | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Гај Авалска 49 | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. 4та бр.2 | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Рвати, Арчибалда Рајса, одвоз питке воде | 15.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Богдана Јаковљевића 19 (2 пута), Раденка Ранковића 13, Краља Милутина 13б | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Обреновац, Б. Јаковљевића, ФИАТ Весић, ЈКП Водовод и канализација | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 14.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 15.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 15, Цара Душана 7, Војвода Мишића 169, Мајданска 532 | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, код дома, Јовановац 2. део 130 | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 94д, Београдска 16б | 15.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 46 и 309, ул. 25 та бр.7, ул.38 ма бр.2, Браће Јоксића 67 | 15.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Ратари, Обреновац 1. и 2. зона | 15.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 15.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 15.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 105 | 86 |
| Q (Наменска) | 8.6 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 126+4.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 84+4.8 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.10 | 0,10 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 265 | 296 | 266 |
| p | 5.9 | 5.1 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 105 | 125 | 101 |
| Q Ø 250 | 32 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 128 | 136 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 33.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 27.8 | 2.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 19.3 | 4.0 | 8.5 |
| Брђански крај | 5.0 | 2.2 | 7.3 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.44 | 2.89 | 3.65 |
|  | Мислођин | 0.68 | 0.35 | 0.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,20 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић