Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Скела у воћњаку ворбис (сунцокрет) А.Ц.Ц. Ø200, завршено, добили воду | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. Живе Борјановића бр.59 замена 10м цеви, прикључење испод коловоза | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Технички проблем на цистерни и багеру CAT поправка оба теренска возила Ducato, један оспособљен за рад | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ- Б | 15.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Звечка рад код цркве Ивана Егедушевића | 16.08.2011. | Радови у току |
| 6. | Мала Моштаница ул. Обреновачка бр.9 – нема притиска, откопавање прикључка. | 16.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Звечка, ул. Живе Борјановића бр.73 | 16.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Одвоз питке воде у Конатице и ТЕНТ-Б | 16.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Војводе Путника испирање фекалне канализације од 8.30-11.00 | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: у обиласку станице установљено је да је чешаљ (грабуља) и вођица испала из лежишта, а због чешља и ланац који покреће грабуље | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: Замењен прекидач ( мрежа – агрегат ) од 250А у ел.ормару од 11.00 -14.30 | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење решетке ручно – аутоматика у квару | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Пукло црево на цистерни МАН | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Очишћена решетка ручно, не ради светло изнад решетке | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | На цистерни Мерцедес за извлачење септичких јама – не ради помћни погон од 10.00 – 11.30 мора на сервис | 15.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 16.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Тошић Лазимир, Барич ул. Ново насеље бр.17/б – пукло стакло на водомеру | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Михајловић Милијан,Забрежје ул.31-замена вентила | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Воштарић Драгослав, Звечка ул.Браће Лазића бр. 327 замена вентила | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Ђорђевић Светозар,Книнска бр.44 – цурење на улазном вентилу | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Миливојевић Нада, Немањина бр 54 – пукло стакло на водомеру | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Никола Вићентијевић, Милоша Обреновића бр.14 – замена водомера | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Бралић Зоран, Аце Симовића 108/1 – замена водомера | 16.08.2011. | Радови у току |
|  | Хаџић Милорад, Аце симовића бр.29 – замена водомера | 16.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона Барич и Грабовац | 16.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 16.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 16.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 87 | 73 |
| Q (Наменска) | 7.9 | 5.1 | 5.0 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 0500 | 93+5.1 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 72+5.0 |
| P | 6.5 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 264 | 267 | 257 |
| p | 6.0 | 5.8 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 107 | 112 | 107 |
| Q Ø 250 | 33 | 33 | 32 |
| Q Ø 600 | 124 | 122 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 24.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 21.0 | 2.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 19.0 | 4.8 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.13 | 3.48 |
|  | Мислођин | 0.86 | 0.37 | 2.83 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка