Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 17.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, ул.Виноградарска бр.9 – уградња вентила 1/2“ ( цурење воде иза водомера ка стамбеном објекту) | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм бр. 230 – ископ за каблове | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Ивана Егедушевића – ПВЦ ø110 у коловозу | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ- Б | 16.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Звечка, ул. Живе Борјановића бр.73 два лома цеви ø5/4“ | 16.08.2011. | Завршени радови |
| 6. | Рвати,затварње воде од 9.00 до 21.00 | 17.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Обреновац, Милоша Обреновића бр.117 | 17.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Мислођин, ул. Бачевачка | 17.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Барич, ул. Радничка бр.6 | 17.08.2011. | Радови у току |
| 10. | Обреновац, Светог Саве бр.14/в | 17.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одвоз чисте воде ТЕНТ-Б од 7.30-9.30 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Аце Симовића бр.4 – улично загушење од 11.00-12.00 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: Кошење траве од 09.00 – 11.00 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење септичких јама Мислођин,ул.Гвозденовића крај,ул.Мислођинска од 08.00 – 11.00 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул. Раје Поповића бр.7 – улично одгушење од 13.00-14.00 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Очишћена решетка од 13.00 – 14.00 и од 21.30 – 22.30 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул. Краља Милана бр.19 – одгушење вертикале од 18.00 – 19.00 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул. Краља Милана бр. 25 – улично загушење од 19.00 – 20.00 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул. Колонија бр.14 - улично загушење делимично одгушено |  |  |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 17.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ул. Вука Караџића бр.101/д – замена вентила | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.24 – замена вентила | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Гај 2, ул. Богдана Јаковљевића бр. 11 – санација цурења воде | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. Попа Леонтија Марковића бр. 39 - замена стакла на водомеру | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, бр. Аце Симовића бр. 87 – замена улазног вентила | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | ГО Обреновац замена вентила | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, ул. Јевремовац бр.6 замена вентила и стакла | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. Цара Лазара бр.37 – цурење у локалу | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. Здравковићева бр.13 – замена водомера | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 113 – замена водомера | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. 14. Октобра бр. 142 – замена водомера | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Кртинска, ул. Прово бр.44 – замена водомера | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, ул.Милана Петровића – Ујке бр. 7 - замена водомера | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул.14. Октобра бр. 114 замена водомера | 17.08.2011. | Радови у току |
|  | ул. Лазара Комарчића бр 9 – замена вентила | 17.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона Барич и Грабовац | 17.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 17.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 17.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 80 | 72 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.7 | 4.7 |
| P | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 0500 | 80+5.1 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 68+4.7 |
| P | 6.4 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 263 | 258 |
| p | 6.1 | 6.0 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 107 | 110 | 106 |
| Q Ø 250 | 32 | 33 | 33 |
| Q Ø 600 | 123 | 120 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 24.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 21.0 | 2.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 19.0 | 4.8 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.35 | 3.33 | 3.62 |
|  | Мислођин | 2.30 | 1.38 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка