Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 12 (нема цурења воде) | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 30 | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Пољане, Доњи крај (замена вентила у напуштеном дворишту) | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вука Караџића 94, у дворишту ПУ Перка Вићентијевић (у водомерној шахти) | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, одвоз питке воде | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Напомена: Дражевац и Пољане нису имали воду, обавештене дежурне службе постројења за производњу воде, (18.07.2011. око 3 часа сви корисници имају нормално водоснабдевање) | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 35 | 18.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 162 | 18.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Јанка Тешића 70 | 18.07.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Центар | 18.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 18.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 12, Краља Милутина 13а, Карађорђева 7 | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе (2 пута) | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 18.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Александра 4 | 18.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 2. део, 223 | 18.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 34 та бр.1, Божидара Маринковића 1 | 18.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Обреновац 1. и 2. зона | 18.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 18.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 18.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 104 | 84 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 5.7 | 5.1 |
| P | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 125+4.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0400 | 78+4.5 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0,13 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 287 | 271 |
| p | 6.0 | 5.3 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 108 | 120 | 105 |
| Q Ø 250 | 33 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 128 | 131 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 35.1 | 6.0 | 7.3 |
| Дом | 31.0 | 1.8 | 7.0 |
| Павловића крај | 22.5 | 4.2 | 8.3 |
| Брђански крај | 5.4 | 2.0 | 7.0 |
| ТЕНТ | 14.1 |  |  |
| Ушће | 32.5 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 318 | 3.35 |
|  | Мислођин | 1.34 | 0.35 | 1.70 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,19 | 0,18 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић