Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 100 | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште замена 4м ПВЦ цеви | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 21 | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде за ТЕНТ-Б | 18.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Рвати, затварње воде од 09.00-17.00 израда чвора бр.13 | 19.08.2011. | Радови у току |
| 6. | Јасенак, Севића крај 56 | 19.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Звечка, ул. 9 бр.9 | 19.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Беронажа ивица и тротоара | 19.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Одвоз питке воде у Конатице и ТЕНТ-Б | 19.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.15-испирање кишне канализације од 08.00 до 09.00 | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул. Баричка колонија бр.14- улично загушење и испирање фекалне и кишне канализације | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац : чишћење пумпе од 13.00-14.00 | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Краља Милутина бр.23/б испирање три судоперне вертикале | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Јовановац 25- чишћење септичке јаме од 08.-11.00 | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Скела, 56 родљуба одгушење канализације | 18.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 185 – улично загушење од 19.00-20.00 | 18.08.2011. |  |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 19.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич : интервенције у Железничкој 30/1 , Обреновачки друм 199,Војводе Бојовића 55, Сремска 16 | 19.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац : интервенције у Војводе Мишића 223, Војводе Мишића 224, Милоша Обреновића 2/а, Вука караџића 8, Немањина 54, Живе Борјановића 24/а, | 19.08.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак , Центар 28 | 19.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Веверички крај 326 | 19.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка : Живе Борјановића 24/а,Живе Борјановића 13 | 19.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће доњи крај , Аничић Зоран | 19.08.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац доњи крај, Сенић Љубиша | 19.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона Барич и Грабовац | 19.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 19.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 19.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 79 | 73 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.7 | 4.6 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 0500 | 81+4.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 69+4.6 |
| P | 6.4 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 271 | 255 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 106 | 106 | 106 |
| Q Ø 250 | 33 | 36 | 31 |
| Q Ø 600 | 118 | 129 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 33.5 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 30.45 | 2.0 | 7.1 |
| Павловића крај | 25.5 | 4.5 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.65 | 3.42 | 3.70 |
|  | Мислођин | 2.43 | 0.92 | 3.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,18 | 0,24 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка