Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Живе Борјановића 35 | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 8 (2 лома) |  | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 162 (2 лома) | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ратари, Шабачки пут (замена 20м цеви испод коловозне конструкције) | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Савска 18 (замена 20м цеви испод коловоза) | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милана и Купиначка (нађен прикључак цеви на уласку у Влашку башту) | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Светог Саве 12 | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б одвоз питке воде | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Забран, одвоз питке воде | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЈКП „Водовод и канализација“ (откопавање канализационе цеви) | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, од ул. Др. Арчибалда Рајса до ул. Краља Милана (затварање воде од 09 до 22 часа) обезбеђена цистерна питке воде | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Скела, иза продавнице „Палеж“ | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Гај 1, Авалска (демонтажа хидранта) | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 19.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 197, ЈКП „Водовод и канализација“ - делимично урађено | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Звечка, Браће Лазића 31/1, Барич, Устаничка 9 и Првог маја 20 | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе (2 пута) | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 19.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  |  | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 75, Моштаничка 108 | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 80, Кованчина 27 | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Швабића крај 453, 82ц | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Ђотуновића крај | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Гробљанска 11, Баричка река 201, Ново насеље 17ц | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 232а | 19.07.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 44 | 19.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Обреновац 1. и 2. зона | 19.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 19.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 19.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 105 | 87 |
| Q (Наменска) | 6.7 | 5.8 | 4.8 |
| P | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 132+6.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 84+4.8 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0,13 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 267 | 287 | 270 |
| p | 5.9 | 5.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 109 | 123 | 108 |
| Q Ø 250 | 32 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 126 | 129 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 35.9 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 31.2 | 1.2 | 6.7 |
| Павловића крај | 24.3 | 4.1 | 8.1 |
| Брђански крај | 5.4 | 1.9 | 6.5 |
| ТЕНТ | 14.1 |  |  |
| Ушће | 32.5 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.35 | 2.76 | 3.59 |
|  | Мислођин | 1.70 | 0.34 | 1.24 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,17 | 0,22 | 0,32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић