Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ушће, воћњак Ворбис | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, од ул. Др. Арчибалда Рајса до ул. Краља Милана (затварање воде од 09 до 22 часа) обезбеђена цистерна питке воде | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, код „Сунца“ (2 лома) | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај (извођачи радова покидали цев, затворена вода у 18 часова) | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај | 20.07.2011. | Радови у току |
|  | Скела, иза продавнице „Палеж“, иза шахте | 20.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, ископ за другу шахту | 20.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 20.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, ЈКП „Водовод и канализација“, А.А.Симовића 12 | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Обреновац, ЈКП „Водовод и канализација“ | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 19.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 20.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 13а и 19, Војводе Мишића 169, Равногорска 22, Светог Саве 37, Потића воће 52, Зидарска 9 | 20.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића 87/2 | 20.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Липик 131 | 20.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Обреновац 1. и 2. зона | 20.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 20.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 20.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 103 | 81 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 4.7 | 5.9 |
| P | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 131+5.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 75+4.8 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,15 | 0,14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 277 | 279 | 268 |
| p | 5.7 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 116 | 122 | 109 |
| Q Ø 250 | 34 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 127 | 123 | 124 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 2.91 | 3.46 |
|  | Мислођин | 0.37 | 0.35 | 0.85 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,53 | 0,21 | 0,19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић