Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 21.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Сенића крај 50а | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 110 | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Вис 27, у шахти водомера | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 20 | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, на углу Обреновачке улице и Марка Краљевића, пре шахте (затворена вода у 18 часова) | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Скела, 56 родољуба (није затрпано због провере) | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, код Соколског дома (вода затворена у 3 часа ујутру) | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, од ул. Арчибалда Рајса до ул. Краља Милана, поред Влашке баште (затварање воде од 09 до 22 часа, цистерна питке воде дежура код Влашке баште) | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, код Соколског дома | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, насеље Тополице | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Обреновачка | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 21.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 197, Војводе Мишића 100/2 – није завршено | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 20.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 21.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Уровци, Рогожњачка 24 | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 235а, 160 и 180 | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Колубарска 36а, Баричких бораца 31 | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Главни пут 820 | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Степе 6, Светог Саве 26 и 37, ул. 4 та бр.10 | 21.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Раје Поповића 17, ул.32 га бр.18 | 21.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Обреновац 1. и 2. зона | 21.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 21.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 21.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 79 | 77 |
| Q (Наменска) | 7.8 | 4.8 | 6.5 |
| P | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1200 | 89+11.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0600 | 75+4.7 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0,12 | 0,11 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 261 | 251 |
| p | 6.0 | 6.1 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 116 | 121 | 117 |
| Q Ø 250 | 33 | 31 | 30 |
| Q Ø 600 | 120 | 109 | 104 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 24.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.0 | 2.6 | 6.4 |
| Павловића крај | 11.0 | 4.0 | 8.0 |
| Брђански крај | 5.1 | 1.7 | 6.6 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.52 | 3.60 | 3.63 |
|  | Мислођин | 0.53 | 1.13 | 2.88 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,30 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић