Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан        22.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Бачевачка 5 – ПВЦ ø90 | 21.08.2011. | Завршени радови |
|  | Кртинска , Вишњица 24 – ПОЦ 3/4“ у шахти водомера | 21.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Славонска 9 – замена пропусног вентила3/4“ | 21.08.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Севића крај 56- ископ 25м пронађен квар на ПЕ 5/4“ | 21.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Барич, Обреновачки пут 230 - затрпан лом у дворишту | 21.08.2011. | Завршени радови |
| 6. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 21.08.2011. | Завршени радови |
| 7. | Барич, Београдска део према улици Аце Спасића – затварање воде због пребацивања новог прикључка | 22.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Бетонажа коловоза и тротоара | 22.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 22.08.2011. | Радови у току |
| 10. | Интервенције на основу дневних пријава | 22.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ФЦС Колубара: чишћење решетака у обе смене | 22.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 23.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац : Јанка Вујића 24, Браће Југовића 5, | 22.08.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац : Шеваре 251 | 22.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич , Железничка 30/1 | 22.08.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница,Палих бораца 77 | 22.08.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане – рад на прикључцима воде | 22.08.2011. | Радови у току |
|  | Искључење корисника који нису измирили своје обавезе са водоводне мреже по налогу финансијске службе | 22.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Моштаница и Барич прва и друга зона | 22.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 22.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 22.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 88 | 73 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| Q мах 0500 | 93+4.6 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 71+4.7 |
| P | 6.5 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 265 | 265 | 262 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 104 | 111 | 101 |
| Q Ø 250 | 33 | 33 | 34 |
| Q Ø 600 | 128 | 121 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 27.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 22.5 | 2.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 20.0 | 4.8 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.61 | 3.37 |
|  | Мислођин | 1.76 | 0.39 | 2.54 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка