Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, угао Обреновачке улице и ул. Марка Краљевића | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, код игралишта | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, код дома на прикључку | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Гробљанска 2, у дворишту (ручни ископ, одвоз вишка земље, 10м2 бетона) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 39 (завршено, није затрпано) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска (провлачење 10м цеви испод коловоза) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (затворена вода око 23 часа на потисној цеви уз сам хидрофор) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (чепован прикључак) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, код Соколског дома (замена 4м цеви) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Влашка башта (одвоз питке воде) | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, код дома | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска, код хидрофора | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 55 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 31 ве српске бригаде 7 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 22.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина (2 пута), Индустријска зона | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Умка, Теслина 29 | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 22.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 37, Стара Тамнава 20 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Ваљевски пут 21а | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Бело поље, Сенића крај 34 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 13 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Богољуба Урошевића Црног 55, Брештанска | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 169, Баричких бораца 31ц, Баричка река 98 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 39, Николића крај 2 | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 186, Кованчина 2. део 19б | 22.07.2011. | Радови у току |
|  | Скела, месна заједница | 22.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Обреновац 1. зона, Уровци | 22.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 22.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 22.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 59 | 48 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 4.7 | 4.7 |
| P | 6.4 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1300 | 99+6.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0600 | 44+4.6 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0,12 | 0,14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 253 | 248 |
| p | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 112 | 115 | 112 |
| Q Ø 250 | 31 | 30 | 29 |
| Q Ø 600 | 114 | 108 | 107 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 18.9 | 2.8 | 6.8 |
| Павловића крај | 12.1 | 4.8 | 8.6 |
| Брђански крај | 5.2 | 2.2 | 7.2 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.59 | 3.43 | 3.80 |
|  | Мислођин | 3.04 | 2.74 | 4.30 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,22 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић