Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан        23.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Рвати, Бранислава Нушића - затварање воде због повлачења цевовода | 22.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вука Караџића 8 - замена прикључних фитинга и цеви | 22.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 142 - ПОЦ 1/2“ | 22.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, припрема за бетонажу коловоза | 22.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 22.08.2011. | Завршени радови |
| 6. | Барич, 31.Српске бригаде – замена цевовода Ø 63 вода се затвара у 9.00 до 19.00 | 23.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Брарич, Омладинских бригада 65/а | 23.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б и Конатице | 23.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Путника - испирање фекалне канализације | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 59 – улично загушење | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара:у редовном обиласку установљено да је разбијена светиљка и алармни систем, чишћење решетака у обе смене | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 24.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Аце Симовића 80 | 23.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Цара Лазара 104, Цара Лазара – Бабић, Фрушкогорска 73, Немањина 48, Немањина 38 | 23.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Пољачки крај 14 | 23.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка , Стовариште Баровић | 23.08.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане ( село) – рад на новим прикључцима воде | 23.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Швабића крај 445 | 23.08.2011. | Радови у току |
|  | Искључење корисника који нису измирили своје обавезе са водоводне мреже по налогу финансијске службе | 23.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Моштаница, Барич , Обреновац прва и друга зона | 23.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 23.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 23.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 91 | 81 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 4.9 | 4.8 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
| Q мах 0500 | 114+4.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 74+4.8 |
| P | 6.5 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 266 | 280 | 254 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 102 | 110 | 102 |
| Q Ø 250 | 34 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 130 | 134 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 38.3 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 33.0 | 1.6 | 6.6 |
| Павловића крај | 29.5 | 3.8 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.68 | 3.68 |
|  | Мислођин | 1.52 | 0.38 | 2.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,24 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка