Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан        24.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Браће Јоксића 27 - ПОЦ 3/4“ | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 31.Српске бригаде – замена цеви Ø 63 преко канала у дужини од 40м | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Мајданска 63 – замена стакла на водомеру | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б и Конатице | 23.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Мала Моштаниц, Марка Краљевића 43 | 24.08.2011. | Радови у току |
| 6. | Барич, Омладинских бригада 65/а | 24.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Грабовац, Грабовац 423 | 24.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Рвати,Бранислава Нушића радови од 09.00 до 19.00 | 24.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 24.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац,Милоша Обилића – испирање фекалне канализације 300м линије и 9 шахти | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | ОШ Дражевац – црпљење септичких јама | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара:чишћење осовине са зупчаницима | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: чишћење решетака у две смене | 23.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 24.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац: Краља Петра I 24,Саве Ковачевића 23, Немањина – старо гробље, Немањина 171, | 24.08.2011. | Радови у току |
|  | Уровци: Брештанска 53 | 24.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка , Раје Поповића 17, Солунског фронта 42 | 24.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич: Радничка 52, Омладинских бригада 1, Омладинских бригада 28 и Омладинских бригада 37 | 24.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Обреновачки пут 37/г | 24.08.2011. | Радови у току |
|  | Искључење корисника који нису измирили своје обавезе са водоводне мреже по налогу финансијске службе | 24.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Моштаница, Јасенак и Дражевац | 24.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 24.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 24.08.2011. | Радови у току |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 24.08.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 24.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 97 | 81 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.0 | 5.0 |
| P | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 0500 | 119+11.0 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 74+4.8 |
| P | 6.5 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 276 | 265 |
| p | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 106 | 108 | 103 |
| Q Ø 250 | 33 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 122 | 133 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 25.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 23.3 | 2.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 20.8 | 4.8 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.32 | 3.68 |
|  | Мислођин | 1.47 | 0.38 | 2.36 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,19 | 0,23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка