Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан        25.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаниц, Марка Краљевића 43 ПВЦ Ø90 | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 65/а ПЕØ1“ | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Грабовац 423 – ПОЦ3/4“ ,цурење у шахти није санирано не дозвољава пошто се шахта налази у њиви (због ископа тражи надокнаду штете) | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Кључ квар на Ø200 у њиви не дозвољава(због ископа тражи надокнаду штете) |  |  |
|  | Рвати,Бранислава Нушића – монтажа чвора 13 | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати,Краља Милана 18 ПОЦØ2“ |  |  |
| 7. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 24.08.2011. | Завршени радови |
| 8. | Дражевац, Швабића крај 443 | 25.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Мислођин, Бачевачка 37 | 25.08.2011. | Радови у току |
| 10. | Рвати, Рваћанска 27 | 25.08.2011. | Радови у току |
| 11. | Барич, Колубарска 36 | 25.08.2011. | Радови у току |
| 12. | Одвоз питке воде у ТЕНТ-Б | 25.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац,Милоша Обилића – испирање фекалне канализације 220м линије и 5 шахти | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Раје Поповића – испирање фекалне канализације 130м и 4 шатхе | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул.33 – црпљење септичких јама | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Бело поље, Селенића крај - црпљење септичких јама | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Пољане, ОШ Пољане - црпљење септичких јама | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милана 23 стан 2 и 3 – одгушење судоперске вертикале | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: чишћење решетака у две смене | 24.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 25.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница : Моштаничка 36, Палих бораца 15, Палих бораца 64, Обреновачка 13/а | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич: 14.Октобра 12 | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка: Драге Вуковића – Корчагина 137/а,Солунског фронта 42 | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац: Војводе Бојовића 7, Војводе Мишића 30 | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац: Тодоровића крај 72/а | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич: Буде Давидовића 15 | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Ратари: Ратарска 51 | 25.08.2011. | Радови у току |
|  | Младост, Младост 211 | 25.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Моштаница, Јасенак и Дражевац | 25.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Провера стања водомера Барич | 25.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 25.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 25.08.2011. | Радови у току |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 25.08.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 25.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 89 | 96 | 84 |
| Q (Наменска) | 8.7 | 5.1 | 5.0 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 0500 | 125+10.5 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 80+5.0 |
| P | 6.5 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 270 | 286 | 267 |
| p | 5.9 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 105 | 119 | 102 |
| Q Ø 250 | 34 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 131 | 131 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 32.6 | 6.0 | 7.3 |
| Дом | 27.2 | 2.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 28.5 | 3.0 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.31 | 3.48 |
|  | Мислођин | 0.95 | 0.38 | 1.20 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,19 | 0,19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка