Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 26.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Љубе Ненадовића (ископ шахте) | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Раденка Ранковића 6 | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 91 (замена 2м окитен црева) | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 15 | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 353 | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве (није затварана вода, није велико цурење) | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Љубе Милошевића (наставак радова на изради шахте) | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 9х, у сокаку | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 17ц | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Јоксића 98 | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 50 | 26.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 13а, Цара Душана 26, Раденка Ранковића 12, Љубе Ненадовића 10, Краља Петра 7 | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Велико поље 46 х | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, скидање нивоа | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 25.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 26.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића, старо игралиште, Мује Калајџића 28, Цара Лазара 90 | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 137, Савска 109 | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Горјача | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 100, Боривоја Маричића 3 | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Петровића крај 421а | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића 32а, Баричка река 98, 31 ве српске бригаде 40ц | 26.07.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Крајинска 36, Вис 10а | 26.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, Уровци, Кртинска, Обреновац 1. зона | 26.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 26.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 26.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 54 | 30 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.6 | 4.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
| Q мах 2200 | 54+4.6 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 28+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,12 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 171 | 249 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 114 | 57 | 110 |
| Q Ø 250 | 30 | 23 | 31 |
| Q Ø 600 | 111 | 91 | 108 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.0 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.5 | 5.2 | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.55 | 3.63 |
|  | Мислођин | 3.44 | 2.80 | 4.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,29 | 0,41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић