Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Београдска 30, у бетону | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 9а | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричких бораца 21, у асфалту | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, Краља Милана, (затварање деонице и чеповање) | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 53 | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина 29 | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз блокова у магацин | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рвати, Краља Милана, одвоз питке воде | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Личка (превезивање корисника) | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска (повез нове линије) | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Чубура 197 | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 30 | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Бојовића 13 | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Краља Милана (затварање воде од 09 до 21 час) | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, зидање шахте | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Рвати, Краља Милана, одвоз питке воде | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 28.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Вука Караџића 87/1, Војводе Мишића 45/1 | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 28.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Посавски партизански одред 5а и 33, | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Цара Душана 3, Зидарска 9, Краља Милутина 7б, Немањина 101, Николе Тесле 22, Б. Јаковљевића 29а | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Уровачка 26 | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 94д | 28.07.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, веверички крај 346 | 28.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, Уровци, Кртинска, Обреновац 1. зона | 28.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 28.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 28.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 51 | 50 |
| Q (Наменска) | 8.3 | 4.5 | 4.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 53+10.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 39+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,14 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 260 | 172 | 251 |
| p | 6.2 | 5.7 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 108 | 57 | 111 |
| Q Ø 250 | 33 | 23 | 30 |
| Q Ø 600 | 119 | 92 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.5976 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.44 | 2.95 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,30 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић