Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, код „Прве искре ФИМ, пуштена вода, није затрпано | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 45, затворена вода за 1 кућу, корисник није ту, цев пукла због клизишта | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 55, замена водомера | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 317, прелаз преко канала, када се стекну услови – смањење нивоа воде у каналу извршити бољу изолацију | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Александра бр.10, уз пословни објекат | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље, одвоз 2 туре земље и довоз 6м3 ризле | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 171 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље 56 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, ТЕНТ, откривање цеви на 2 места због давања услова за пројектовање | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 52а | 29.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ивана Егедушевића 17, Војводе Мишића „Интерекс“ и 132, Краља Милутина 11 | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Мислођин, Мислођинска 71, ош Љубинић | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Гимназија, ОШ Јован Јовановић Змај, Војводе Мишића 51/3 и 92а, Вука Караџића 99д, Краља Александра 13, Десанке Максимовић 8, Немањина 23, 24 и 129, Краља Милана 40 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 87б, 31 ве Српске бригаде 26, Јанка Тешића 99, Београдска 30 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре 383 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Гробље, јавна чесма | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Максимовића крај 8 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Боривоја Маричића 7, Бачевачка 35в | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, Ђорђевића крај 80 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар 18 | 29.02.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 29.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обрачун и штампање рачуна | 29.02.2012. | Радови у току |
|  | Провере очитаних стања водомера корисника | 29.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 29.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 29.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 100 | 99 | 94 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.4 | 6.7 |
| P | 5.5 | 5.8 | 6.4 |
| Q мах 0200 | 110+5.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 1700 | 78+5.3 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 218 | 204 | 200 |
| p | 4.4 | 5.0 | 5.4 |
| Q Ø 400 | 81 | 74 | 63 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 25 |
| Q Ø 600 | 112 | 106 | 112 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.3 | 3.4 | 6.2 |
| Павловића крај | 16.2 | 4.4 | 8.4 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.33 | 3.38 | 3.63 |
|  | Мислођин | 0.37 | 0.35 | 0.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,43 | 0,40 | 0,31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић