Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 29.07.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Београдска - Виноградска (затварање воде и повез нове линије) | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Личка (замена вентила у шахти водомера) | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, (није завршено због квара пумпе) | 28.07.2011. | Није завршено |
|  | Мислођин, (завршена и друга шахта) | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ваљевски пут 48а | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Бојовића 13 | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 30 | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рвати, Краља Милана, одвоз питке воде | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, код дома | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Посавских партизана 36 | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Живе Борјановића 41 | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Уровачка 48 и пре млекаре | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 47б | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 29.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Попа Леонтија Марковића 41, Белопољска бб, | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Мислођин, Мислођинска 71, Барич, баричка река 34, Рвати, Кнеза Симе Марковића 12г, Обреновац, Милоша Обреновића 24 | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење, чишћење и спуштање пумпе, постављен термоскупљајући бужир | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, одгушен одвод на преси решетке | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 28.07.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 29.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Уровци, Мовтица 96, Уровачка 26 | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Немањина 101, Марка Милановића, ТЕНТ А, Проте Матеје Ненадовића 25/2, 14 октобра 132, Кузмановића крај 7 | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 39, Шабачки пут 171б | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Савска 106а | 29.07.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 29 | 29.07.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, Уровци, Кртинска, Обреновац 1. зона | 29.07.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 29.07.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 29.07.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 49 | 41 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2300 | 50+4.6 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0700 | 41+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,13 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 260 | 257 | 251 |
| p | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 106 | 116 | 114 |
| Q Ø 250 | 33 | 31 | 30 |
| Q Ø 600 | 121 | 110 | 107 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 8.0 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.54 | 3.25 |
|  | Мислођин | 2.87 | 2.21 | 3.63 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић