ГРАДСКА ОПШТИНА

О Б Р Е Н О В А Ц

Обреновац, Вука Караџића број 74

Телефон:  8726 467

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности радова на санацији подрумског дела зграде за потребе управе ГО Обреновац број III – 03 бр. 404-9

Јануар, 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број III-03 бр. 404-9 и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број III-03 бр. 404-9 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова на санацији подрумског дела зграде

ЈН бр. III-03 бр. 404-9

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16 |
| VI | Обавезни делови понуде | 23 |
|  | Подаци о понуђачу | 23 |
|  | Изјава групе понуђача (у случају заједничке понуде) | 24 |
|  | Изјава понуђача да наступа са подизвођачем и подаци | 25 |
|  | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем | 26 |
|  | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75.и76. ЗЈН | 27 |
|  | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН | 28 |
|  | Образац понуде | 29 |
|  | Референт листа | 30 |
|  | Потврда референтног Наручиоца | 31 |
|  | Модел уговора | 32 |
|  | Образац трошкова припреме понуде | 37 |
|  | Образац изјаве о независној понуди | 38 |
|  | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. ЗЈН | 39 |
|  | Споразум о заједничком наступању | 40 |
|  | Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења | 42 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ............................. Градска општина Обреновац

Адреса: …................................ ул. Вука Караџића број 74

Интернет страница: ................. www.obrenovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. III-03 бр. 404-9 су радови на санацији подрумског дела зграде управе ГО Обреновац.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Дејана Јелић – 011/8726 467; Мирослава Арсић – 011/8726 441

Е - mail адреса – dejana.jelic@obrenovac.org.rs

Радно време – радним данима 07.30-15.30 часова

6. Рок за достављање понуда и отварање понуда

Понуду доставити на адресу: ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова број  III-03 бр. 404 – 9 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.02.2015.године до 10.00 часова, без обзира на начин достављања.

7. Отварање понуда

Поступак отварања понуда ће бити 10.02.2015.године у 10.30 часова у сали зграде управе ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74.

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. III-03 бр. 404-9  су радови на санацији подрумског дела зграде за потребе управе ГО Обреновац.

Ознака из општег речника набавки је 45000000 – грађевински радови.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За извођење радова на отклањању оштећења насталих услед поплаве у подрумским просторијама зграде управе ГО Обреновац

- ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

### I           ДЕМОНТАЖА

1. 	Демонтажа оштећених врата заједно са штоком, површине до 2,00 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.

Ком.         14            x                             =

II         СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

1. Набавка материјала и израда преградних зидова у магацину и на уласку у архиву, дебљине 80 мм, преко постојеће једноструке металне потконструкције обложене обострано једноструким гипс картонским плочама GKB 12,5 мм. Постојећу конструкцију по потреби додатно причврстити а након тога обложити гипс картонским плочама, саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела.

Обрачун по м2 постављене површине.

м2        18.94          x                           =

2. Набавка материјала и израда облоге инсталације грејања, преко постојеће једноструке металне потконструкције обложене једнострано, једноструким гипс картонским плочама GKB 12,5 мм. Постојећу конструкцију по потреби додатно причврстити, обложити гипс картонским плочама, саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела.

Обрачун по м2 постављене површине.

м2        27.05          x                            =

3. Набавка материјала и облагање шпалета око отвора за врата у делу подрума који припада архиви, где се неће постављати нова врата.

Шпалете обрадити једноструким гипс картонским плочама GKB 12,5 мм, лепљеним на лепак.

Саставе обрадити глет масом преко мрежице и угаоне лајсне са бандаж траком.

Обрачун по м1.

м1          39,20          x                          =

## III        СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

1. Набавка и постављање једнокрилних PVC врата, димензија 90x205 цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора.

Обрачун по комаду врата.

Ком.         6              x                               =

IV       МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

- Уклањање постојеће поплавом оштећене глет масе и поново глетовање фино малтерисаних зидова и плафона, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.

Обрачун по м2 глетоване површине.

м2            923.50         x                        =

2.  Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама, по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.

Обрачун по м2 обојене површине.

м2          923.50            x                       =

V     ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

1. Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 8.2 мм, по избору инвеститора. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.

Обрачун по м2 пода.

м2          31,20        x                         =

_______________________________________________________________________________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

I     ДЕМОНТАЖА …………….………………………….

II   СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ………………………..

## III  СТОЛАРСКИ РАДОВИ………………………………

IV  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ………………..

V  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ………………………..

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а..............................

- ЕЛЕКТРО РАДОВИ

### I        ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

      - Испитивање електричних веза у постојећем разводном орману и израда једнополне шеме.

Обрачун по комплету.

Комплет         1            x                             =

      - Демонтажа постојеће опреме из постојећег разводног ормана, чишћење и прање ормана.

Обрачун по комплету.

Комплет         1            x                             =

      - Испорука и монтажа електро опреме у постојећи разводни орман, израда комплетног ожичења, испитивање, усаглашење са утврђеним шемама везе из позиције 2 и постављање једнополне шеме у разводни орман. У орман се уграђује следећа опрема:

- типске сабирнице (L1, L2, L3) за аутоматске и инсталационе прекидаче (ком 3)

- типска нулта (N) сабирница (ком 1)

- типска заштитна (PE) сабирница (ком 1)

- трополна двоположајна гребенаста склопка 4G 25-10-U (ком 1)

-заштитна струјна диференцијална склопка FID 25/0,5A (ком 1)

- једнополни аутоматски осигурач 10А, 6кА (ком 4)

- једнополни аутоматски осигурач 16А, 6кА (ком 20)

- моторна заштитна скопка (DM skopka) тип ''EMAS MKS1TM-2,5 1,6-2,5A'' или еквивалентно (ком 1)

Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију.

Обрачун по комплету.

Комплет         1            x                             =

      - Штемовање малтера, вађење постојећих каблова, испорука свог потребног материјала и полагање каблова PP-Y 3x1,5мм2, испод малтера у зиду, за повезивање прекидача и светиљки.

У цену улази и штемовање малтера са вађењем постојећих каблова и уређаја, одвоз шута и извађених каблова и уређаја на депонију.

Обрачун по м1.

м1              300        x                             =

      - Демонтажа свих светиљки и опреме са зидова и плафона.

У цену улази и одвоз старих светиљки на депонију.

Обрачун паушално.

паушално                                                         =

      - Испорука материјала и постављање светиљки комплет са електро механичким

везама, са свим потребним елементима за вешање и потребним сијалицама и то:

- Надградна светиљка за флуоресцентне сијалице 1x58W, 230V у ''дуо'' споју.

Ком.         43              x                               =

- Уградна флуокомпакт светиљка 1x26W, 230V.

Светиљка се уграђује у мокром чвору.

Ком.          6              x                               =

- Надградна светиљка 1x60W, 230V са металном заштитом подрумски простор.

Ком.          9              x                               =

- Светиљка евакуационог осветљења са једном цеви од 8W и уграђеном АКУ батеријом

предвиђеном за трочасовни рад.

Ком.         15              x                               =

      - Демонтажа свих прекидача, прикључница и утичница из зидова. У цену улази и

одвоз на депонију.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

      - Испорука и монтажа ОГ обичног инсталационог прекидача за на зид 10А,

230V, ИП55.

Обрачун по комаду.

Ком.         1               x                               =

      - Испорука и монтажа обичног инсталационог прекидача за у зид 10А, 230V,

ИП20.

Обрачун по комаду.

Ком.         14               x                               =

      - Испорука и монтажа КИП прекидача за на зид 10А, 230V, ИП55.

Обрачун по комаду.

Ком.         1               x                               =

      - Штемовање малтера, вађење постојећих каблова, испорука свог потребног

материјала и полагање каблова PP-Y 3x2,5мм2, испод малтера у зиду, за повезивање прекидача и светиљки.

У цену улази и штемовање малтера са вађењем постојећих каблова и уређаја, одвоз шута и извађених каблова и уређаја на депонију.

Обрачун по м1.

м1              300        x                             =

      - Штемовање малтера, вађење постојећих каблова, испорука свог потребног

материјала и полагање каблова PP-Y 5x2,5мм2, испод малтера у зиду, за повезивање прекидача и светиљки.

У цену улази и штемовање малтера са вађењем постојећих каблова и уређаја, одвоз шута и извађених каблова и уређаја на депонију.

Обрачун по м1.

м1               15        x                             =

      - Испорука и постављање монофазних прикључница 10/16А, 250V, за уградњу у

зид, у заштити ИП20.

Обрачун по комаду.

Ком.          36               x                               =

      - Испорука и постављање трофазне утичнице са контактом за уземљење 16А,

380V, ИП55 за у зид.

Обрачун по комаду.

Ком.           1               x                               =

      - Испорука и уградња ситног инсталационог материјала (обујмице, уводнице,

изолир траке, типлови и слично).

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

      - Испитивање постојеће и изведене електричне инсталације у свему према чл. 192

и 193 Правилника о техничким нормативима за ел. инсталације ниског напона за технички пријем објекта и то:

- испитивање непрекидности заштитног проводника

- испитивање непрекидности главног и додатног изједначавања потенцијала

- испитивање отпорности електро инсталације

- испитивање заштите електричним одвајањем електро инсталације

- испитивање аутоматског искључења напајања

- испитивање функционалности ел. инсталације

- мерење прелазног отпора темељног уземљивача

- мерење импедансе петље квара ТН-Ц-С система

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

      - Набавка материјала и попуњавање канала у малтеру заосталих од замене

електроинсталација продужним малтером са изравњавањем површине помоћу грађевинског лепка и мрежице. Припремити као подлогу за глетовање.

Обрачун по м1.

м1               615        x                             =

### II           ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

      - Демонтажа постојећих аутоматских јављача пожара комплет са транспортом на

депонију.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

      - Демонтажа постојеће кабловске инсталације (и дела пластичних каналица)

адресабилне петље стабилног система за рано откривање и дојаву пожара која је штитила подрумске просторије пре поплаве комплет са транспортом на депонију.

Обрачун по м1.

м1               220        x                             =

      - Демонтажа постојећих паралелних индикатора и ручног јављача пожара

комплет са транспортом на депонију.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

      - Набавка, испорука и уградња инсталационог кабла типа JH(St)H

1x2x0,8мм2.

Обрачун по м1.

м1               175        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња инсталационог кабла типа JH(St)H

1x2x0,8мм2.

Обрачун по м1.

м1               175        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња кабловске каналице 30x20.

Обрачун по м1.

м1                46        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња кабловске каналице 16x16.

Обрачун по м1.

м1                46        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња аутоматских јављача пожара произвођача

''Bosch'' или еквивалентних са већ постојећим системом за рано откривање и дојаву пожара.

Обрачун по комаду.

Ком.          15               x                               =

      - Набавка, испорука и уградња адресабилних фотоелектричних детектора дима

произвођача ''Bosch'' или еквивалентних са већ постојећим системом за рано откривање и дојаву пожара.

Обрачун по комаду.

Ком.           3               x                               =

      - Набавка, испорука и уградња адресабилног ручног јављача пожара

произвођача ''Bosch'' или еквивалентног са већ постојећим системом за рано откривање и дојаву пожара.

Обрачун по комаду.

Ком.           1               x                               =

      - Набавка, испорука и уградња пожарне алармне сирене ''КАЦ'' за узбуњивање у

новоформираном пожарном сектору архиве.

Обрачун по комаду.

Ком.           1               x                               =

      - Испитивање инсталације за рано откривање и дојаву пожара - мерење отпора

петље у подруму.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

      - Препрограмирање противпожарне централе за пријаву нових елемената

система за дојаву пожара. Додељивање нових назива просторијама у подруму. Подешавање параметара централе у складу са жељама корисника.

Обрачун по комаду.

Ком.           1               x                               =

      - Набавка материјала и попуњавање рупа у зидовима заосталих од замене

кабловске инсталације, замене ручних и аутоматских јављача пожара.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

### III           ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ

      - Набавка, испорука и уградња телефонског кабла типа ЈH(St)H 2x2x0,8мм2.

Кабал се полаже у кабловске каналице.

Обрачун по м1.

м1               150        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња UTP кабла за израду рачунарске мреже. Кабал се

полаже у кабловске каналице.

Обрачун по м1.

м1               150        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња кабловске каналице 30x20.

Обрачун по м1.

м1               100        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња кабловске каналице 16x16.

Обрачун по м1.

м1               200        x                             =

      - Набавка, испорука и уградња телефонске прикључнице типа RJ12 за монтажу

на зид.

Обрачун по комаду.

Ком.           3               x                               =

      - Набавка, испорука и уградња рачунарске прикључнице типа RJ45 за монтажу

на зид.

Обрачун по комаду.

Ком.           3               x                               =

      - Испитивање телефонске инсталације и инсталације за рачунарску

мрежу.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

### IV      ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

      - Израда пројекта изведеног стања у 2 примерка, као и у електронском облику на

ДВД-у.

Обрачун паушално.

паушално                                                       =

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЕЛЕКТРО РАДОВИ

I   ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ …………….………………………….……

II   ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА..

## III  ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ……………………………………

IV  ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА………………..…………..………

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а.................................

3. ПРЕДМЕР - МАШИНСКИ РАДОВИ

            - Демонтажа постојећег каналског центрифугалног вентилатора за одсисавање

ваздуха тип CVAB/4 – 3800/355 Шпанија и предаја Инвеститору уз састављање дговарајућег записника.

Обрачун по комаду.

Ком.          1            x                             =

            - Демонтажа и поновна монтажа четвртастих канала од поцинкованог лима за

вентилацију подрума комплет осим продора кроз зид који представља границу пожарног сектора и излаза из објекта. После демонтаже канале опрати споља и изнутра са водом под притиском (пумпа под притиском до 120 bar) ван објекта од нечистоћа из поплавне воде. Канали су израђени од поцинкованог лима дебљине 0,5 мм за ивице до 250 мм и 0,75 мм за ивице до 499 мм и 1,0 мм за ивице до 999 мм. По обављеном прању канале заштити лак бојом у тону слонове кости.

Обрачун по килограму.

Ком.          460            x                             =

            - Испорука и уградња спојног и заптивног материјала за спајање прирубница на

елементима канала.

Плаћа се 50% од позиције 2.

__________________________________________                                                         УКУПНО:

            - Довођење у првобитно стање зазиђивањем и малтерисањем продора канала у

просторије из којих се избацује ваздух. Пре скидања канала обавити штемовање постојећих продора (рачуна се површина зазиђивања).

Обрачун по м2.

м2          1.5          x                           =

            - Испорука и монтажа каналског центрифугалног вентилатора за одсисавање

ваздуха из подрумских просторија са флексибилним везама и самоподизним клапнама одговарајућег пречника тип CVAB/4 – 3800/355SP или одговарајући следећих карактеристика

P = 570 W

n = 1380 o/min

I = 2,6 A

V = 3750 m3/h

Обрачун по комаду.

Ком.            1            x                             =

            - Прање, фарбање, провера функционалности без демонтаже пожарно отпорне

клапне са термо прекидачем произвођача VIS Company Земун.

Обрачун по комаду.

Ком.          1            x                             =

________________________________________

УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ:

_____________________________________________________________________________________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.   ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ....   _____________________

2.   ЕЛЕКТРО РАДОВИ..........................................   _____________________

3.   МАШИНСКИ РАДОВИ...................................  _____________________

_____________________

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а

_____________________

УКУПНО СА ПДВ-ом

М.п.

________________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3 Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Пословни капацитет – понуђач мора имати најмање 2 референце (закључена уговора) да је вршио исте или сличне радове у 2013. и 2014. години у износу већем од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а по уговору

2) Кадровски капацитет - да понуђач има најмање 5 запослених (на одређено/неодређено време, уговор о делу и сл.) од чега мора бити 1 грађевински инжењер са важећом извођачком лиценцом

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона. Подизвођачи морају такође доставити изјаву којом доказује испуњење услова из тачке 5. овог Упутства.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити изјаву којом доказује испуњење услова из тачке 5. овог Упутства.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Осим горе поменуте изјаве, понуђач мора доставити и доказ да испуњава додатне услове везане за финансијски, пословни и кадровски капацитет, и то:

- попуњену и оверену референт листу као и потврде референтних понуђача

- копије М образаца (пријава на осигурање) за најмање 5 радно ангажованих лица

- уговоре о раду за 5 радно ангажованих лица

- копија тражене лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије, као и копија потврде о важењу лиценце

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и податке о страницама где се могу видети докази мора доставити на посебној изјави са својим меморандумом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова број  III-03 бр. 404 – 9 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на писарници наручиоца до 10.02.2015.године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време и датум пријема понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац „Подаци о понуђачу“ (у случају да понуђач ангажује подизвођаче или подноси заједничку понуду доставља се и Изјава о ангажовању подизвођача и подаци о њему или Изјава о подношењу заједничке понуде са подацима о члановима заједничке понуде) - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – обавезно доставити (Обрасци и изјаве дате су у поглављу VI – Обавезни делови понуде – стране 23., 24. и 25.)

- Изјава да понуђач не наступа са подизвођачем - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – доставља се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 26.)

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чланова 75. И 76. ЗЈН – понуђач попуњава тражене податке, потписује и оверава печатом – обавезно доставити (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 27.)

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН – подизвођач попуњава, потписује и оверава печатом – доставља се само у случају да понуђач ангажује подизвођаче (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 28.)

- Техничка спецификација – понуђач потписује спецификацију и опис послова чиме потврђује да ће своју понуду дати у складу са описом послова. Уписивати цене без ПДВ-а, а за ставке где је тражено, уписивати износ са ПДВ-ом.

(Спецификација се налази у поглављу III, стране 4-14.)

- Образац понуде – понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – обавезно доставити (Образац понуде дат у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 29.)

- Референт листа и потврде референтних наручиоца- понуђач ову листу попуњава са називима наручиоца са којима је имао закључен уговор за предметне радове у вредности преко 2.000.000,00 динара без ПДВ-а по уговору и то за 2013. и 2014.годину као и контакт  особу тих наручиоца у случају евентуалне  провере тачности података. (Ако је понуђач изводио предметне радове референтном наручиоцу и у 2013. и у 2014.години, онда су то две референце, јер се 2013. и 2014. посматрају раздвојено тј. независно). (Референт листа се налази у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 30.)

Потврде референтних наручилаца о извршавању истоврсних радова морају бити

потписане и оверене од стране овлашћеног лица тог наручиоца. (Потврда референтног наручиоца се налази у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 31.)

- Модел уговора – понуђач попуњава члан 3. и члан 7. као и податке о себи (и подизвођачима/члановима заједничке понуде) у заглављу, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – обавезно доставити (Модел уговора дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – стране 32-36.)

- Образац трошкова израде понуде - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – није обавезно доставити (Образац је дат у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 37.)

- Изјава о независној понуди - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача –  обавезно доставити (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 38.)

- Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2 ЗЈН - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача –  обавезно доставити (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 39.)

- Споразум о заједничком извршењу јавне набавке из тачке 7. овог Упутства – доставља се само уколико је у питању заједничка понуда (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – стране 40. и 41.)

- Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења, којом  се

понуђач обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко соло

меницу за добро извршење посла на износ од 10% од укупно уговорене вредности и

роком важења 10 дана дужим од уговореног рока за извршење услуга. Меница мора

бити издата и достављена у складу са Законом о платном промету и Одлуком о

ближим  условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења.

(Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 42.)

- Све доказе којима се доказује испуњеност додатних услова, а који су наведени у „Упутству како се доказује испуњеност услова“ на страни 15. Конкурсне документације.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74, 11500 Обреновац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова број  III-03 бр. 404 – 9  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова број  III-03 бр. 404 – 9 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив за јавну набавку радова број  III-03 бр. 404 – 9 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за ј. Н. радова број  III-03 бр. 404 – 9 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве – споразума о заједничком наступању из поглавља VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин, рок и услови плаћања су регулисани у  моделу Уговора.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да, у моменту закључења уговора, преда наручиоцу бланко соло меницу са овлашћењем, која ће бити издата и достављена у складу са Законом о платном промету и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења, за добро извршење посла, на износ од 10% од укупно уговорене вредности услуге, са роком важења 10 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Напомена: Уз бланко менице, понуђач је обавезан да достави и картон депонованих потписа и потврду о регистрацији менице код пословне банке.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Задњи дан кад се могу тражити појашњења је 05.02.2015.године до 15.30 часова.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр III-03 бр. 404-9.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Наручилац не одговара за тачност информација добијених од запослених код Наручиоца телефонским путем.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду), од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти понуђени рок за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која има дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  (Образац изјаве из поглавља VI).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5 Закона.

VI  ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:                          	_______________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:			_______________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:			_______________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА

ЗА КОНТАКТ:				______________________________

ТЕЛЕФОН:					_______________________________

ТЕЛЕФАКС:					_______________________________

ПИБ ПОНУЂАЧА:	                        	_______________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:		_______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                           _______________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:			_______________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 		________________________________

М.П.                           Понуђач:

________________

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)

У вези са  позивом за достављање понуда за јавну набавку радова на санацији подрумског дела зграде, изјављујемо да наступамо са групом понуђача:

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:                	_______________________________

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:		_______________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:		                        _______________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА

ЗА КОНТАКТ:			                        ______________________________

ТЕЛЕФОН:				                        _______________________________

ТЕЛЕФАКС:				                         _______________________________

ПИБ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	           	  ______________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  _______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                                         _______________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:	      	                       	  _______________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 	                         ________________________________

ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ ЧЛАН ГРУПЕ:________________________________

Напомена:

У случају постојања већег броја чланова понуђача, образац треба копирати у довољном броју примерака.

М.П. 		Потпис овлашћеног лица члана групе Понуђача

_____________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ПОДАЦИ О ЊЕМУ

У вези са  позивом за достављање понуда за јавну набавку радова на санацији подрумског дела зграде изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихове податке:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:                          	_______________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:			_______________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:		             	_______________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА

ЗА КОНТАКТ:				             ______________________________

ТЕЛЕФОН:					             _______________________________

ТЕЛЕФАКС:					             _______________________________

ПИБ ПОДИЗВОЂАЧА:	                        	 _______________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:		 _______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                                        _______________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:			              _______________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 		              ________________________________

Напомена:

У случају постојања већег броја подизвођача, образац треба копирати у довољном броју примерака.

М.П.           Понуђач :  _____________________

М.П.          Подизвођач:  _____________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за достављање понуда за јавну набавку радова на санацији подрумског дела зграде изјављујемо да

не наступамо са подизвођачем.

М.п.                     Понуђач :

________________

ИЗЈАВA О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на санацији подрумског дела зграде број III-03 бр. 404-9, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач испуњава додатне услове који се односе на пословни и кадровски капацитет

Место:_____________                                                                    Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                        ______________________

______________________

_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова на санацији подрумског дела зграде број III-03 бр. 404-9, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                               Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова на санацији подрумског дела зграде

број III-03 бр. 404-9

ПОНУДУ ДАЈЕМ – ЗАОКРУЖИТИ:

1. САМОСТАЛНО            2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА             3. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1.        ПОНУЂЕНА ЦЕНА

_______________________     БЕЗ ПДВ-А

_______________________      СА ПДВ-ОМ

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА ___________ ДАНА  (максимум 30 календарских дана )

3.         РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  ______  ДАНА (не може бити краћи од  30 дана од  дана отварања понуда)

4.     а) ПРОЦЕНАТ У КОМ ЋЕ НАБАВКА БИТИ ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ

______ % (не може бити већи од 50%)

б) ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ

________________________________________________________

НАПОМЕНА:

- Тачка 3. попуњава се само уколико понуђач наступа са подизвођачем, у супротном се не попуњава.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			_______________________________

РЕФЕРЕНТ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Навести називе референтних наручилаца са којима је понуђач имао закључен уговор о извођењу истих или сличних радова који су предмет ове јавне набавке у задње 2 године (2013. и  2014. година) (вредност сваког појединачног Уговора мора бити  преко 2.000.000,00 динара без ПДВ-а)

| РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ГОДИНА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ИСПРЕД РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА У ДИН.БЕЗ ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |

Напомена:

Наручилац има право да по потреби изврши проверу података наведених у обрасцу.

Понуђач одговара за тачност података, давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача.

У случају више референци образац треба фотокопирати.

М.П.                        Овлашћено лице понуђача

(у случају заједничке понуде потписује

овлашћено лице носиоца групе)

______________________

ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је понуђач _________________________________________________

у  _______  години имао закључен уговор о обављању истоврсних радова у укупној вредности преко 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (словима: два милиона  динара ).

Потврда се издаје на захтев ___________________________  ради учешћа у јавној набавци радова на санацији подрумског дела зграде за потребе ГО Обреновац број III - 03 бр. 404 – 9 и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

|  |  | Наручилац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати у потребном броју примерака

МОДЕЛ УГОВОРА  О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОДРУМСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ

БРОЈ III - 03 бр. 404 – 9

Закључен у Обреновцу, ______.године између уговорних страна:

- ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ , ул. Вука Караџића број 74, матични број:

07038330, шифра делатности 8411, ПИБ: 102700379, (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), коју заступа начелник Милорад Косановић  с једне стране, и

- __________________, ул. _________________ бр. ____ , матични број: ____________, шифра делатности: _______, ПИБ: ____________ (у даљем тексту ИЗВОЂАЧ РАДОВА), кога заступа ___________________ са друге стране, на следећи начин

  - ________________________________________________________________________

(подаци о подизвођачу/члану групе)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12 ) спровео поступак јавне набавке мале вредности чији су предмет радови на санацији подрумског дела зграде за потребе Управе градске општине Обреновац

- да је Извођач радова ________.године доставио Наручиоцу понуду која је саставни део овог Уговора

- да је Наручилац прихватио понуду Извођача радова у целости и да је донео Одлуку о додели уговора о извођењу радова на санацији број 404 – 9 од  _______.године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Предмет уговора су радови на санацији подрумског дела зграде управе ГО Обреновац, а према спецификацији радова која је саставни део овог Уговора.

Радови обухватају: грађевинско-зантаске, машинске и електро радове, а у свему према спецификацији тј. предмеру радова.

Члан 3.

Вредност радова који су предмет овог Уговора износи ________________ динара без ПДВ-а, тј. ________________ са ПДВ-ом.

Јединичне цене из спецификације радова су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове Извођача радова.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из предмета овог Уговора, сходно понуди Извођача, исплати средства из члана 3.  у року 15 дана од дана достављања исправног рачуна.

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да испоставља Наручиоцу фактуре на оверу и плаћање за изведене радове које морају бити потписане од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу фактура (листови грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију), Извођач радова доставља овлашћеном лицу Наручиоца који ту документацију чува до примопредаје изведених радова.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставом, неће се извршити плаћање тих позиција што Извођач радова признаје без права приговора.

Члан 6.

Уколико Наручилац делимично или у целости оспори испостављену фактуру, дужан је исплатити неспорни део дате фактуре.

Члан. 7

Извођач радова је у обавези да радове који су предмет овог Уговора заврши у року од ___________ календарских дана од дана увођења у посао, што ће бити констатовано грађевинским дневником.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за технички преглед, а што овлашћено лице Наручиоца констатује грађевинским дневником.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

У случају да Извођач радова у току извођења радова уочи да није у могућности да испоштује дати рок, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање додатних трошкова и накнада.

Члан 8.

Извођач радова има право на продужење рока само у случају више силе.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова подноси одмах по сазнању за околности које то захтевају, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Члан 9.

У случају прекорачења рока из члана 8. овог Уговора, Извођач радова се обавезује да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ у вредности од 10% од уговорене цене.

Коначна фактура за изведене радове се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује:

- да радове из члана 2. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у свему према Правилима струке, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла.

- Да приликом извршења радова користи материјале доброг квалитета који одговарају стандрадима РС и који су у складу са техничим захтевима за извођење радова и пројектном документацијом саме зграде.

- Да на градилишту чува и води техничку документацију, грађевински дневник, грађевинску књигу, атесте и др.

- Да обезбеди одговорног руководиоца радова одговарајуће струке у складу са Прописима који регулишу ову област.

- Да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав грађевински материјал, односно, да на погодан начин обезбеди и чува градилиште.

- Да Наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, да учествује у самој примопредаји, као и да отклони све недостатке по Записнику о примопредаји радова.

- Да након завршетка радова уклони депоновани материјал, механизацију, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен на којем су извршени радови

- да ће поменуте радове вршити на начин и у време који неће реметити кућни ред у самој згради

Члан 11.

Извођач радова је дужан да поступи по свим писаним примедбама Наручиоца односно овлашћеног лица, те да уочене недостатке уклони о свом трошку.

Члан 12.

Гарантни рок за квалитет радова је 2 године и почиње да тече од дана примопредаје радова.

Члан 13.

У  случају откривања недостатака у гарантном периоду, Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова у року од 15 дана од сазнања за недостатке.

Извођач радова се обавезује да у гарантном року из члана 12. овог Уговора, о свом трошку отклони све нађене недостатке. Уколико не поступи на овај начин, Наручилац задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање предметних недостатака.

Члан 14.

Примопредаја радова извршиће се у присуству овлашћеног лица Наручиоца и Извођача радова, о чему ће бити сачињен Записник који исти и потписују.

Извођач радова ће на основу Записника из става 1. овог члана испоставити коначну фактуру.

Члан 15.

Уколико Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор, као и да захтева од Извођача радова  накнаду настале штете.

Члан 16.

Уколико се појаве вишкови, накнадни или непредвиђени радови, Извођач радова је дужан да ту чињеницу констатује у грађевинском дневнику и да у року од 48 сати достави предмер и предрачун додатних радова овлашћеном лицу  Наручиоца на анализу цена и обима радова.

Овлашћено лице Наручиоца анализира достављени предмер и предрачун за вишкове, накнадне и непредвиђене радове и даје свој предлог Наручиоцу о упоредивим ценама и обиму потребних радова.

Тек по усвајању предлога од стране Наручиоца, вишкови, наднадни и непредвиђени радови уговараће се у преговарачком поступку без објављивања јавног позива.

Члан 17.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења Уговора о додатним радовима уз сагласност стручног надзора уколико је извођење нужно за стабилност предмета радова, односно за спречавање штете изазване променом тла, појавом воде или другим ванредним догађајима који могу проузроковати несразмерно велику штету Наручиоцу односно трећим лицима.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 дана од рока предвиђеног у члану 7. овог Уговора или не показује намеру да заврши започете радове

- ако Извођач радове не изводи у складу са техничком документацијом и примедбама стручног надзора

- ако Извођач радове не изводи у складу са понудом и конкурсном документацијом

и у свим другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима.

Члан 19.

Уговор се раскида писаном изјавом о раскиду која се доставља Извођачу радова.

Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид Уговора.

Члан 20.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда документацију и пресек изведених радова у року од 10 дана од дана раскида Уговора

Члан 21.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са конкурсном документацијом.

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана, надлежан је суд на територији Града Београда.

Члан 22.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се непосредно одговарајући законски порписи који регулишу ову област.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка са једнаком доказном снагом, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стане сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Сваки уредно потписан и оверен примерак Уговора представља оригинал  и производи једнако правно дејство.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:                                                                     ЗА НАРУЧИОЦА:

________________________                                                              ________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на санацији подрумског дела зграде број  III-03 бр. 404-9 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                        ______________________

______________________

_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на санацији подрумског дела зграде број  III-03 бр. 404-9, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада као и заштити животне средине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                     ___________________

____________________________

____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова на санацији подрумског дела зграде број III-03 бр. 404-9.

Групу понуђача чине следећи чланови:

1. __________________________________________________

(навести назив првог члана - носиоца посла)

2. __________________________________________________

(навести назив другог удруженог члана )

3. ___________________________________________________

(навести назив трећег удруженог члана )

1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:

__________________________________________

2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:

___________________________________________

Одговорно лице понуђача

овлашћено за закључење уговора: ________________________________

3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења:

____________________________________________

4.  Понуђач који ће издати рачун:

___________________________________________

5. Рачун на који ће бити извршено плаћање:

Број текућег рачуна:         	 _________________________________

Код банке:				 _______________________________

Навести назив понуђача:		_________________________________

6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.

Овим, такође, прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене.

Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача, те да ће, у име групе понуђача, потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.

Група понуђача

1.  Носилац посла (стожер),                     (м.п.)                   __________________________

(потпис овлашћеног лица)

2.  Други члан групе понуђача,	          (м.п.)                   __________________________

(потпис овлашћеног лица)

3.  Трећи члан групе понуђача,	          (м.п.)                   __________________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овај Споразум се доставља само у случају подношења заједничке  понуде.

У складу са чланом 61. став 7. Закона о јавним набавкама следи:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

за јавну набавку радова на санацији подрумског дела зграде

број III – 03 бр. 404-9

Овом изјавом неопозиво потврђујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо у моменту закључивања Уговора доставити Наручиоцу  бланко соло меницу са овлашћењем, која ће бити издата и достављена у складу са Законом о платном промету и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења, као гаранцију за:

  - добро извршење посла, на износ од 10% од  укупно уговорене вредности услуге, са роком важења 10 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Такође потврђујемо да ћемо уз меницу доставити и безусловно менично овлашћење на меморандуму понуђача (потписано и оверено) које неће садржати додатне услове за исплату, картон депонованих потписа овлашћених лица (не старији од 3 месеца) као и потврду о регистрацији менице у пословној банци.

М.П.      Потпис одговорног лица понуђача:

______________________________