УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

О Б Р Е Н О В А Ц

Обреновац, Вука Караџића број 74

Телефон: 011/8726 445

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности добара – опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора за потребе управе ГО Обреновац

број III – 03 бр. 404-26

Септембар, 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012; 14/2015; 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број III-03 бр. 404-26 и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број III-03 бр. 404-26 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора

ЈН бр. III-03 бр. 404-26

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Обавезни делови понуде | 19 |
|  | Подаци о понуђачу | 19 |
|  | Изјава групе понуђача (у случају заједничке понуде) | 20 |
|  | Изјава понуђача да наступа са подизвођачем и подаци | 21 |
|  | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем | 22 |
|  | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75.и 76. ЗЈН | 23 |
|  | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН | 24 |
|  | Образац понуде | 25 |
|  | Референт листа | 26 |
|  | Потврда референтног Наручиоца | 27 |
|  | Модел уговора | 28 |
|  | Образац трошкова припреме понуде | 31 |
|  | Образац изјаве о независној понуди | 32 |
|  | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. ЗЈН | 33 |
|  | Споразум о заједничком наступању | 34 |
|  | Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења | 36 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ............................. Градска општина Обреновац

Адреса: …................................ ул. Вука Караџића број 74

Интернет страница: ................. www.obrenovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. III-03 бр. 404-26 су добра – опрема и софтвер за проширење постојећег система видео надзора за потребе управе ГО Обреновац.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Мирослава Арсић – 011/8726 445; Мирјана Тодоровић – 011/8726 425

Е - mail адреса – miroslava.arsic@obrenovac.org.rs

Радно време – радним данима 07.30-15.30 часова

6. Рок за достављање понуда и отварање понуда

Понуду доставити на адресу: ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара број  III-03 бр. 404 – 26 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.09.2015.године до 10.00 часова, без обзира на начин достављања.

7. Отварање понуда

Поступак отварања понуда ће бити 21.09.2015.године у 10.30 часова у канцеларији број 20. у  згради управе ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74.

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. III-03 бр. 404-26  су добра – опрема и софтвер за проширење система видео надзора за потребе управе ГО Обреновац.

Ознака из општег речника набавки је 32323500 – систем за видео надзор.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. PROŠIRENJE SISTEMA IP VIDEO NADZORA SA BEŽIČNOM MREŽOM

Sistem IP video nadzora sa bežičnom mrežom delimično je uveden na teritoriji GO Obrenovca. Postojeći sistem je zasnovan na IP kamerama, mrežnoj opremi za bežični prenos signala i odgovarajućoj računarskoj opremi za nadzor, snimanje i pregled video materijala. Ukupan broj lokacija koje se nadgledaju postojećim sistemom je 8. Spisak lokacija kao i broj kamera koje pokrivaju te lokacije je dat u Tabeli 1

| R.br. | Oznaka lokacije | Opis lokacija | Broj kamera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-1 | Plato ispred GO Obrenovac | 2 |
| 2 | L-2 | Park | 1 |
| 3 | L-3 | Zgrada Robne kuće | 2 |
| 4 | L-4 | Raskrsnica ulica Vuka Karadţića i Pijaĉne | 2 |
| 5 | L-5 | Ulica Miloša Obrenovića , ispred Pošte | 2 |
| 6 | L-6 | Ulica Kneza Mihaila | 1 |
| 7 | L-7 | Autobuska stanica | 1 |
| 8 | L-8 | Raskrsnica ulica Kralja Petra I i Miloša Obrenovića | 3 |
| UKUPAN BROJ KAMERA: | 14 |

Tabela 1 – Lokacije i br. kamera na lokacijama koje su pokrivene postojećim sistemom IP video nadzora

Svrha predmetne nabavke je sanacija postojećeg sistema i proširenje sistema IP video nadzora na sledećim lokacijama:

| R.br. | Oznaka lokacije | Opis lokacija | Broj kamera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-7 | Kružni tok na ulazu u Obrenovac i Hotel Obrenovac | 4 |
| 2 | L-8 | Raskrsnica ulica Ljube Nenadovića i Miloša Obrenovića | 2 |
| 3 | L-9 | Raskrsnica ulica Kralja Aleksandra i Vojvode Mišića | 2 |
| 4 | L-10 | Raskrsnica ulica Kralja Petra I i Kralja Aleksandra | 2 |
| 5 | L-11 | Prva raskrsnica od Savskog mosta kod TENT-a A | 1 |
| UKUPAN BROJ KAMERA: | 11 |

Kamere obuhvaćene predmetnom nabavkom moraju da budu digitalne – IP i da kvalitetom i tehničkim karakteristikama zadovoljavaju definisane zahteve. Kamere treba da budu fiksne, predviđene za spoljašnju ugradnju sa potrebnim stepenom zaštite koje će ih štititi od atmosferskih uticaja. Za snimanje signala sa starih i novih IP kamera predviđeno je korišćenje postojećeg video servera. Predmetnom nabavkom predviđeno je proširenje memorijskog prostora.

Proširenje sistema za potrebe GO Obrenovca treba da omogući :

- kompatibilnost sa postojećim sistemom video nadzora

- 24-časovni video nadzor zahtevanih zona

- Snimanje na osnovu događaja (detekcija pokreta), periodično ili u zadato vreme ili ručno po potrebi

- Smart recording tehnologija snimanja (kada se popuni memorijski prostor predviđen za smeštanje video zapisa, snimanje se ne prekida, već se presnimavaju snimci koji su prvi snimljeni)

- Time stamp (vreme/datum/godina) na svakom video zapisu

- Detekcija pokreta sa mogućnošću podešavanja zone i osetljivosti za svaku kameru

- Svaka kamera se posebno setuje, može da snima na detekciju pokreta, kontinualno i/ili po zadatom vremenskom rasporedu

- Brzina snimanja se može nezavisno podešavati za svaku kameru

- Mogućnost snimanja na odabrani disk

- Pregled arhiviranih snimaka bez prekidanja snimanja

- Udaljeni  nadzor  u okviru LAN/WAN mreže

- Korisnički interfejs na srpskom jeziku

- Bežična mreža mora da bude takva da sve lokacije budu povezane sa video serverom u zgradi Opštine koristeći radio opremu u nelicenciranom opsegu. Svi radio pravci moraju da čine jedinstveni sistem. Sistem mora da obezbedi nesmetan prenos podataka po traženim pravcima i bitskom brzinom.

1.1 Ukoliko Ponuđač nudi povezivanje na postojeći softver (Licence po kameri za postojeći sistem video nadzora Argus IP) neophodno je da prilikom dostavljanja ponude dostavi ovlašćenje ili sertifikat (Manufacturer Authorization Form – MAF)  izdat od strane proizvođača softvera Argus IP, iz kojeg je vidljivo da je ponuđač ovlašćen i osposobljen od strane proizvođača za prodaju, instalaciju i održavanje softvera koji je već u upotrebi u GO Obrenovac.

1.2. Ukoliko Ponuđač ne može da izvrši proširenje postojećeg rešenja (proširenje softvera za video menadžment  Argus IP – licence za novih 11 IP kamera), Ponuđač može ponuditi drugo rešenje uz uslov da ponudi jedinstveni softver za IP video nadzor koji će da omogući nadzor u realnom vremenu i pregled snimljenog materijala sa postojećih IP kamera (14 kom) kao i sa IP kamera koje su obuhvaćene predmetnom nabavkom. U koliko se uvodi novi softver za sistem IP video nadzora, softver mora da zadovolji sledeće karakteristike:

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SOFTVERA ZA IP VIDEO NADZORA |
| --- |
| Opšte |
| Multiserver podrška: | IP kamere mogu da šalju video strim na unapred definisani server za VN, Svaki VN materijala sa bilo koje kamere, ili bilo kog servera u okviru LAN/WAN (sistema) mreže server može da snima video materijal na odabrani disk u okviru LAN/WAN mreže Autorizovanim licima je omogućena funkcija nadzora u realnom vremenu i pregleda snimljenog Mogućnost dodavanja redudantnog servera za svaki VN server koji odmah preuzima posao od nadređenog servera, ukoliko nadređeni server prestane sa radom iz bilo kog razloga (ažuriranje softvera, prekid napajanja, prekid mreže, itd.) |
| Udaljeni pristup (WEB podrška): | Pristup preko interneta sa udaljene lokacije nadzor u realnom vremenu ili pregled snimljenog materijala sa udaljene lokacije |
| Jezik: | Korisničko i Administratorsko uputstvo na srpskom jeziku |
| Back-up: | Automatski back-up baze podataka |
| Softverska platforma: | Za serverske i klijentske računare MS Win 2000 Pro i noviji MS OS |
| nadzor |
| Nadzor u realnom vremenu: | Sa bilo kog klijenta u LAN/WAN mreži max. 25 izabranih kamera po jednoj nadzornoj aplikaciji u jednom trenutku |
| Broj frejmova: | Max. 30 fps, moguće posebno setovanje za svaku kameru |
| Rezolucija: | Max. 1920×1080 HDTV 1080i (rezolucija zavisi od IP kamere) |
| PTZ kontole: | “Pan-Tilt-Zoom” (PTZ) kontrola nad svim pokretnim kamerama koje se nadziru (sistem ne zahteva dodatnu opremu za upravljanje PTZ kamerama, komande za okretanje i zumiranje su pristupačne na samom ekranu nadzorne aplikacije sa računara ili mobilnog telefona) Mogućnost priključenja joystick-a za upravljanje radom PTZ kamera definisanje “preset” pozicija i vremena zadržavanja na njima za sve PTZ kamere u slučaju da rade u automatskom režimu; zumiranje kadra na preset pozicijama definisanje ruta (skup više preset pozicija) |
| Snimanje |
| Broj kamera: | neograničen broj kamera |
| Broj frejmova: | Bez ograničenja |
| Rezolucija: | Bez ograničenja |
| Način pokretanja snimanja: | kontinualno snimanje video signala sa svih odabranih kamera po rasporedu - na osnovu unapred definisanog vremenskog rasporeda (snimanje “od – do” ili periodično), na zahtev korisnika – na komandu iz nadzorne aplikacije, na detekciju pokreta |
| Detekcija pokreta: | Za svaku kameru definisanje više zona za detekciju pokreta i isključujućih “exclude” zona u kojoj sistem ne reaguje na detekciju pokreta; podešavanje osetljivosti na pokret za svaku kameru ponaosob |
| Format video zapisa: | MJPEG AVI (koji može biti nekomprimovan ili komprimovan nekim od instaliranih encodera) ASF (ovaj format podrazumeva snimanje po MPEG4 i H.264 standardu video i audio signala) |
| Time Stamp: | vreme/datum/godina na svakom video zapisu |
| Smart recording: | "Smart recording" tehnologija snimanja (kada se popuni memorijski prostor predviđen za smeštanje video zapisa, snimanje se ne prekida, već se presnimavaju najstariji snimci). |
| pregled |
| Pregled snimljanog materijala: | Korisniku je omogućeno da filtrira snimljeni video materijal po različitim kriterijumima: za izabrani vremenski period, kameru, ili video server Izbor željenog trenutka pomeranjem klizača po vremenskoj osi (time line) Mogućnost istovremenog pregleda snimljenog materijala kamere i njenog živog strima Mogućnost promene transportnog protokola (UDP ili TCP) u realnom vremenu po kameri u nadzornoj aplikaciji Mogučnost rotiranja slike kamere Mogućnost eksportovanja jednog frejma snimljenog ili živog materijala u JPEG sliku Mogućnost pomeranja pauziranog snimljenog materijala frejm po frejm u napred i u nazad Indikacija alarmnih stanja na vremenskoj osi, pretraga alarmnih događaja Mogućnost pregleda samo snimljenog materijala koji ima alarmne događaje |
| Ubrzani pregled | Mogućnost višestruko (2x, 4x, 8x...) ubrzanog/usporenog pregleda snimljenog materijala |
| Eksport |
| Eksport snimaka | Snimljeni materijal za odabrani period može da se eksortuje u AVI format (koji može biti nekomprimovan ili komprimovan nekim od instaliranih encodera) |

SPECIFIKACIJA OPREME ZA INSTALACIJU

IP VIDEO SISTEMA SA BEŽIČNOM MREŽOM NA 5 NOVIH LOKACIJA

|  | Sistem IP video nadzora na 5 lokacija | J.M. | Kol. | Jed.cena bez PDV-a(RSD) | Ukupno bez PDV-a (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprema za video nadzor |  |  |  |  |
| 1 | Kamera TIP 1 (Boks kamera) – DH-IPC-HF8301EP ili ekvivalent dan-noć mrežna kamera za spoljašnju montažu Image sensor 1/3”, 3 Megapixel, varifokalni motorizovani objektiv, Osetljivost 0. 1Lux/F1.2– 0.02Lux/F1.2 - (Color); 0.01Lux/F1.2– 0.005Lux/F1.2 - (B/W); kompresija H.264/MJPEG; do 25/30fps pri maksimalnoj rezoluciji od 2048x1536, dvosmerna audio komunikacija, ugrađen mikrofon, video analitika (detekcija lica, upada, promene scene); mikro SD slot do 64Gb, analogni video izlaz, alarmni ulaz, ONVIF podrška; 100/1000M Base-T Ethernet, Napajanje 12 VDC/PoE) | kom | 5 |  |  |
| 2 | Kamera TIP 2 (Dome kamera) – DH-IPC-HDBW5220E ili ekvivalent 2 Megapixel; 0.01Lux/F1.4(Color)- 0.02Lux/F1.2 AGC ON; 0Lux/F1.4-0.027Lux/F.1.4; 0 Lux sa IR ON; kontrola fokusa motorizovana, ugao gledanja H 99 ~34; IR domet od 30 do 50m; kompresija H.264/MJPEG, 25/30fps pri 1920×1080; video analitika (detekcija lica, promene scene, upada); mikro SD slot 128Gb; ONVIF podrška, alarmni ulaz; 10/100Base-T Ethernet, Napajanje DC12V/AC24V, PoE | kom | 6 |  |  |
| 3 | Objektiv za kameru TIP 1 (MP 3-8mm) Tamron M13VG308 ili ekvivalent | kom | 4 |  |  |
| 4 | Objektiv za kameru TIP 1 (MP 5-15mm) RV0515D-IR ili ekvivalent | kom | 1 |  |  |
| 5 | Kućište za spoljašnju ugradnju kamere TIP 1 sa nosačem, grejačem i ventilatorom STR-619HB ili ekvivalent | kom | 5 |  |  |
| 6 | Stubni nosač za kameru TIP 1 | kom | 5 |  |  |
| 7 | Stubni nosač za kameru TIP 2 | kom | 6 |  |  |
| 8 | Softver za IP video nadzor - Licenca po kameri (25 licenci ako se nudi novi softver ili 11 licenci ako ponudjac nudi postojeci softver) – ponudjac sam upisuje kolicinu u zavisnosti od ponudjenog softvera | kom |  |  |  |
| 9 | Softver za IP video nadzor – serverska licenca (Microsoft operativni sistem) | kom | 1 |  |  |
| 10 | Svič TIP 1 (8 RJ-45 port/4 PoE port), 1Gb, DC 48V – 1.25A, radna temperature 0 – 40 C, Cisco SF100D-08P-EU ili ekvivalent | kom | 1 |  |  |
| 11 | Svič TIP 2 (5 portni – RJ-45), 1Gb, napajanje 12V, 500mA, radna temperature 0 – 40 C, Cisco SF100D-05-EU ili ekvivalent | kom | 3 |  |  |
| 12 | PoE adapter TL-PoE150S PoE Injector (Supplier Adapter) ili ekvivalent 802.3af, sa AC/DC adapterom 48V max. 15.4W, 100Mb/s / Gigabit - Power over Ethernet | kom | 7 |  |  |
| 13 | Zaštitna kutija T 350 OE, IP66, bez halogena, 285x201x120 ili ekvivalent | kom | 4 |  |  |
| 14 | Zaštitna kutija za PoE adaptere | kom | 4 |  |  |
| 15 | Bežični link TIP 1 - Nanostation M5 ili ekvivalent, frekvencija 5 GHz, gain 13dBi, 32MB SDRAM, , napajanje 24V, 0,5A, sa nosačem za montiranje, radna temperature od -30 C do 75 C | kom | 2 |  |  |
| 16 | Bežični link TIP 2 - NanoBeam NBE-M5-19 ili ekvivalent, frekvencija 5GHz, gain 19dBi, napajanje 24V, 0.5A PoE, otpornost na udare vetra do 200km/h, radna temperature od -40 – 70C | kom | 12 |  |  |
| 17 | Stub za montažu 2 m | kom | 5 |  |  |
| 18 | Nadogradnja servera - proširenje mem. prostora, HDD WD Purple 4TB ili ekvivalent | kom | 1 |  |  |
|  | Kablovi i instalacioni materijal |  |  |  |  |
| 19 | Napojni kabl PP-Y 3X1,5 | m | 110 |  |  |
| 20 | Napojni kabl samonoseći X00/0-A 2X16 | m | 130 |  |  |
| 21 | SFTP kabl kat. 5E | m | 135 |  |  |
| 22 | SFTP eksterni samonoseći kabl kat. 5E sa čeličnom žicom - 'Wall', pun presek, metalna folija i širm oko parica | m | 50 |  |  |
| 23 | SAPA crevo Φ16 mm | m | 140 |  |  |
| 24 | Perforirana traka 6mm | m | 16 |  |  |
| 25 | Modul RJ45 kat. 5 FTP | kom | 18 |  |  |
| 26 | FTP patch cord kabl kat. 5E duž. 0,5m | kom | 24 |  |  |
| 27 | FTP patch cord kabl kat. 5E duž. 1m | kom | 10 |  |  |
| 28 | Sitan instalacioni materijal | kom | 6 |  |  |

|  | Montaža opreme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Montaža kamere | m | 11 |  |  |
| 30 | Montaža sviča | m | 4 |  |  |
| 31 | Montaža bežičnog linka | m | 14 |  |  |
| 32 | Postavljanje sapa creva | m | 140 |  |  |
| 33 | Polaganje kabla | m | 425 |  |  |
|  | Ostali radovi |  |  |  |  |
| 34 | Podešavanje sistema, obuka korisnika | kom | 1 |  |  |
| 35 | Projekat izvedenog stanja | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupno: |  |
|  | PDV 20%: |  |
|  | Ukupno sa PDV-om: |  |

SPECIFIKACIJA OPREME ZA SANACIJU POSTOJEĆEG

IP VIDEO SISTEMA SA BEŽIČNOM MREŽOM NA TERITORIJI GO OBRENOVAC

|  | Sanacija postojećeg sistema IP video nadzora | J.M. | Kol | Jed.cena bez PDV-a (RSD) | Ukupno bez PDV-a (RSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svič TIP 2 (5 portni – RJ-45), 1Gb, napajanje 12V, 500mA, radna temperature 0 – 40 C, Cisco SF100D-05-EU ili ekvivalent | kom | 2 |  |  |
| 2 | Zaštitna kutija T 350 OE, IP66, bez halogena, 285x201x120 | kom | 1 |  |  |
| 3 | Bežični link TIP 1 - Nanostation M5 ili ekvivalent, frekvencija 5 GHz, gain 13dBi, 32MB SDRAM, , napajanje 24V, 0,5A, sa nosačem za montiranje, radna temperature od -30 C do 75 C | kom | 1 |  |  |
| 4 | Svič 8 portni (sanacija postojećeg sistema) Cisco SRW-2008 8-port 10/100 Managed Switch ili ekvivalent | kom | 1 |  |  |
| 5 | Back-up napajanje za video server – UPS APC SMX750I ili ekvivalent | kom | 1 |  |  |
| 6 | Dodatni baterijski set za produženo vreme rada UPS | kom | 1 |  |  |
| 7 | Tastatura i mis za računar | kom | 1 |  |  |
| 8 | Fiber optička završna kutija sa 4 slota za duplex adaptere (do 8 x SC/ST/LC), plastična | kom | 2 |  |  |
| 9 | Fiber duplex patch cord kabl SC-SC duž. 2m, multimode 50/125, UPC (ultra polish qualities) - fabrički napravljen i testiranFiber duplex patch cord kabl SC-SC duž. 2m, multimode 50/125, UPC (ultra polish qualities) - fabrički napravljen i testiran | kom | 2 |  |  |
| 10 | TP-Link MC210CS Gigabit Ethernet ili ekvivalent 1000Mb/s Fiber single-mode konverter dometa do 15km (SC) | kom | 2 |  |  |
| 11 | Kamera TIP 1 (Boks kamera) DH-IPC-HF8301EP ili ekvivalent | kom | 1 |  |  |
| 12 | Zaštitna kutija IP56 | kom | 2 |  |  |
|  | Kablovi i instalacioni materijal |  |  |  |  |
| 12 | Napojni kabl PP-Y 3X1,5 | m | 20 |  |  |
| 13 | Napojni kabl samonoseći X00/0-A 2X16 | m | 30 |  |  |
| 14 | SFTP kabl kat. 5E | m | 25 |  |  |
| 15 | SAPA crevo Φ16 mm | m | 30 |  |  |
| 16 | Draka samonoseći fiber kabl 8 vlakana 9/125 singlemode ADSS outdoor, ADSS-DF2Y(ZN)2Y 2x4 E9/125 12kN | m | 130 |  |  |
| 17 | Sitan instalacioni materijal (Pigtail kablovi, modulic, cevčice...) | kom | 1 |  |  |
|  | Montaža opreme |  |  |  |  |
| 18 | Montaža sviča | m | 3 |  |  |
| 19 | Montaža bežičnog linka | m | 1 |  |  |
| 20 | Postavljanje sapa creva | m | 30 |  |  |
| 21 | Polaganje kabla | m | 75 |  |  |
| 22 | Postavljanje samonosećeg optičkog kabla | kom | 130 |  |  |
| 23 | Povezivanje optike na završne optičke kutije (Splajsovanje) | kom | 2 |  |  |
|  | Ukupno: |  |
|  | PDV 20%: |  |
|  | Ukupno sa PDV-om: |  |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Пословни капацитет – да је понуђач извршио исти или сличан посао у претходне три године (2012., 2013. и 2014. година) у укупном износу већем од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а за све три године

- да је понуђач извршио имплементацију система за видео надзор са бежичним преносом сигнала на минимум 10 локација у једном систему

2) Кадровски капацитет - да понуђач има најмање 3 запослена (на одређено/неодређено време, уговор о делу и сл.) од чега 1 мора бити инжењер електротехнике са важећом лиценцом 453

3) Технички капацитет – да се по позиву Наручиоца, у случају потребе, одазове на интервенцију у року од 60 минута од момента позива како би се у што краћем року обезбедио исправан рад мреже

- да за понуђену опрему поседује оверене лиценце од стране произвођача или генералног увозника

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона. Подизвођачи морају такође доставити изјаву којом доказује испуњење услова из тачке 5. овог Упутства.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити изјаву којом доказује испуњење услова из тачке 5. овог Упутства.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Осим горе поменуте изјаве, понуђач мора доставити и доказ да испуњава додатне услове везане за пословни, кадровски и технички капацитет, и то:

- попуњену и оверену референт листу као и потврде референтних понуђача

- уговор, копије фактура или оверена потврда референтног наручиоца да је понуђач

код њега имплементирао систем са бежичним сигналом на минимум 10 локација у

једном систему

- копије М образаца (пријава на осигурање) за најмање 3 радно ангажована лица

- уговоре о раду за 3 радно ангажована лица

- копија тражене лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије, као и копија потврде о важењу лиценце

- потписана и оверена изјава понуђача у сопственој форми да ће се по позиву Наручиоца одазвати најкасније у року од 60 минута од момента позива на интервенцију

- оверене лиценце од стране произвођача или генералног увозника за опрему коју понуђач нуди

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а податке о страницама где се могу видети докази мора доставити на посебној изјави са својим меморандумом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку опреме за видео надзор број  III-03 бр. 404 – 26 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на писарници наручиоца до 21.09.2015.године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време и датум пријема понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац „Подаци о понуђачу“ (у случају да понуђач ангажује подизвођаче или подноси заједничку понуду доставља се и Изјава о ангажовању подизвођача и подаци о њему или Изјава о подношењу заједничке понуде са подацима о члановима заједничке понуде) - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – обавезно доставити (Обрасци и изјаве дате су у поглављу VI – Обавезни делови понуде – стране 19., 20. и 21.)

- Изјава да понуђач не наступа са подизвођачем - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – доставља се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 22.)

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чланова 75. и 76. ЗЈН – понуђач попуњава тражене податке, потписује и оверава печатом – обавезно доставити (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 23.)

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН – подизвођач попуњава, потписује и оверава печатом – доставља се само у случају да понуђач ангажује подизвођаче (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 24.)

- Техничка спецификација – понуђач потписује спецификацију и опис послова чиме потврђује да ће своју понуду дати у складу са описом послова. Уписивати цене без ПДВ-а, а за ставке где је тражено, уписивати износ са ПДВ-ом.

(Спецификација се налази у поглављу III, стране 4-9.)

- Образац понуде – понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – обавезно доставити (Образац понуде дат у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 25.)

- Референт листа и потврде референтних наручиоца- понуђач ову листу попуњава са називима наручиоца са којима је имао закључен уговор за предметни посао у укупној вредности преко 6.000.000,00 динара без ПДВ-а и то за 2012., 2013. и 2014.годину као и контакт  особу тих наручиоца у случају евентуалне  провере тачности података. (Референт листа се налази у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 26.)

Потврде референтних наручилаца о извршењу истоврсног посла морају бити

потписане и оверене од стране овлашћеног лица тог наручиоца. (Потврда референтног наручиоца се налази у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 27.)

- Модел уговора – понуђач попуњава члан 3., 4. и члан 9. као и податке о себи (и подизвођачима/члановима заједничке понуде) у заглављу, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – обавезно доставити (Модел уговора дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – стране 28-30.)

- Образац трошкова израде понуде - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – није обавезно доставити (Образац је дат у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 31.)

- Изјава о независној понуди - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача –  обавезно доставити (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 32.)

- Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН - понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача –  обавезно доставити (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 33.)

- Споразум о заједничком извршењу јавне набавке из тачке 7. овог Упутства – доставља се само уколико је у питању заједничка понуда (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – стране 34. и 35.)

- Изјава о обавези достављања 2 менице: за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року – понуђач потписује и оверава – обавезно доставити. (Образац изјаве дат је у поглављу VI – Обавезни делови понуде – страна 36.)

- Све доказе којима се доказује испуњеност додатних услова, а који су наведени у „Упутству како се доказује испуњеност услова“ на страни 11. Конкурсне документације.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГО Обреновац, улица Вука Караџића број 74, 11500 Обреновац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара број  III-03 бр. 404 – 26  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара број  III-03 бр. 404 – 26 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив за јавну набавку добара број  III-03 бр. 404 – 26 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за ј. н. добара број  III-03 бр. 404 – 26 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве – споразума о заједничком наступању из поглавља VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин, рок и услови плаћања су регулисани у  моделу Уговора.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да у моменту закључења уговора, преда наручиоцу две бланко сопствене (соло) менице, плативе на први позив, без протеста, свака на износ од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а и менична овлашћења, као средство финансијског обезбеђења уговора ради доброг извршења посла и отклањање грешака у гарантном року.

Менице морају бити регистроване у Регистру Народне банке Србије а као доказ, понуђач доставља и захтев за регистрацију менице оверене од стране пословне банке за сваку меницу појединачно.

Уз менице, понуђач доставља и картон депонованих потписа.

Рок важења менице за добро извршење посла је 10 дана дужи од дана кад су испоручена сва добра, а рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року је 10 дана дужи од дана истека гаранције за испоручена добра.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Задњи дан кад се могу тражити појашњења је 16.09.2015.године до 15.30 часова.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр III-03 бр. 404-26.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Наручилац не одговара за тачност информација добијених од запослених код Наручиоца телефонским путем.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду), од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за имплементацију система за видео надзор. У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти понуђени рок за имплементацију, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која има дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  (Образац изјаве из поглавља VI).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5 Закона.

VI  ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:                          	_______________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:			_______________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:			_______________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА

ЗА КОНТАКТ:				______________________________

ТЕЛЕФОН:					_______________________________

ТЕЛЕФАКС:					_______________________________

ПИБ ПОНУЂАЧА:	                        	_______________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:		_______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                           _______________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:			_______________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 		________________________________

М.П.                           Понуђач:

________________

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)

У вези са  позивом за достављање понуда за јавну набавку опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора, изјављујемо да наступамо са групом понуђача:

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:                	_______________________________

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:		_______________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:		                        _______________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА

ЗА КОНТАКТ:			                        ______________________________

ТЕЛЕФОН:				                        _______________________________

ТЕЛЕФАКС:				                         _______________________________

ПИБ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	           	  ______________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  _______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                                         _______________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:	      	                       	  _______________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 	                         ________________________________

ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ ЧЛАН ГРУПЕ:________________________________

Напомена:

У случају постојања већег броја чланова понуђача, образац треба копирати у довољном броју примерака.

М.П. 		Потпис овлашћеног лица члана групе Понуђача

_____________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ПОДАЦИ О ЊЕМУ

У вези са  позивом за достављање понуда за јавну набавку опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихове податке:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:                          	_______________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:			_______________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:		             	_______________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА

ЗА КОНТАКТ:				             ______________________________

ТЕЛЕФОН:					             _______________________________

ТЕЛЕФАКС:					             _______________________________

ПИБ ПОДИЗВОЂАЧА:	                        	 _______________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:		 _______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                                        _______________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:			              _______________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 		              ________________________________

Напомена:

У случају постојања већег броја подизвођача, образац треба копирати у довољном броју примерака.

М.П.           Понуђач :  _____________________

М.П.          Подизвођач:  _____________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за достављање понуда за јавну набавку опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора изјављујемо да

не наступамо са подизвођачем.

М.п.                     Понуђач :

________________

ИЗЈАВA О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број III-03 бр. 404-26, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

- Понуђач испуњава додатне услове који се односе на пословни, кадровски и технички капацитет

Место:_____________                                                                    Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                        ______________________

______________________

_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број III-03 бр. 404-26, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                               Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број III-03 бр. 404-26

ПОНУДУ ДАЈЕМ – ЗАОКРУЖИТИ:

1. САМОСТАЛНО            2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА             3. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1.        ПОНУЂЕНА ЦЕНА

_______________________     БЕЗ ПДВ-А

_______________________      СА ПДВ-ОМ

2.         РОК за имплементацију система  ___________ ДАНА  (максимум 60 календарских дана )

3.         РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  ______  ДАНА (не може бити краћи од  30 дана од  дана

отварања понуда)

4.         ГАРАНТНИ РОК ЗА КВАЛИТЕТ OПРЕМЕ    ______ ГОДИНА (минимум 2 год.)

5.         ГАРАНТНИ РОК ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ СИСТЕМА _____________ ГОДИНА

(минимум 2 год.)

6.     а) ПРОЦЕНАТ У КОМ ЋЕ НАБАВКА БИТИ ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ

______ % (не може бити већи од 50%)

б) ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ

________________________________________________________

НАПОМЕНА:

- Тачка 6. попуњава се само уколико понуђач наступа са подизвођачем, у супротном се не попуњава.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			_______________________________

РЕФЕРЕНТ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Навести називе референтних наручилаца са којима је понуђач имао закључен уговор о извршењу истих или сличних послова који су предмет ове јавне набавке у задње 3 године (2012., 2013. и  2014. година). Укупна вредност свих уговора мора бити  преко 6.000.000,00 динара без ПДВ-а за све три године.

| РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ИСПРЕД РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА У ДИН.БЕЗ ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |

Напомена:

Наручилац има право да по потреби изврши проверу података наведених у обрасцу.

Понуђач одговара за тачност података, давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача.

У случају више референци образац треба фотокопирати.

М.П.                        Овлашћено лице понуђача

(у случају заједничке понуде потписује

овлашћено лице носиоца групе)

______________________

ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12; 14/2015; 68/2015), достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је понуђач _________________________________________________

у  ______. години имао закључен уговор о обављању истоврсног посла у укупној вредности од _______________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ___________________________  ради учешћа у јавној набавци добара – опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора за потребе ГО Обреновац број III - 03 бр. 404 – 26 и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

|  |  | Наручилац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати у потребном броју примерака

МОДЕЛ УГОВОРА  О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

БРОЈ III - 03 бр. 404 – 26

Закључен у Обреновцу, између уговорних страна:

- УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ , ул. Вука Караџића број 74, матични број:07038330, шифра делатности 8411, ПИБ: 102700379, (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), коју заступа начелник Милорад Косановић  с једне стране, и

- __________________, ул. _________________ бр. ____ , матични број: ____________, шифра делатности: _______, ПИБ: ____________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ), кога заступа ___________________ са друге стране, на следећи начин

  - ________________________________________________________________________

(подаци о подизвођачу/члану групе)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12; 14/2015; 68/2015 ) спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет опрема и софтвер за проширење постојећег система видео надзора за потребе Управе градске општине Обреновац

- да је Добављач ________.године доставио Наручиоцу понуду која је саставни део овог Уговора

- да је Наручилац прихватио понуду Добављача у целости и да је донео Одлуку о додели уговора о набавци опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број 404 – 26 од  _______.године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора а према спецификацији радова која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за предмет овог Уговора исплатити Добављачу укупан износ од ____________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом у року од 15 дана од дана испоруке добара на основу отпремнице потписане и оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Овлашћено лице Наручиоца ће отпремницу потписати тек након провере да су испоручена добра у складу са захтевима из спецификације.

У цену је урачуната испорука, инсталација добара, као и пуштање система у рад.

Члан 4.

Добављач се обавезује да ће опрему и софтвер, која је предмет овог Уговора, као и имплементацију истог извршити у року од ____ дана од дана потписивања уговора (максимум 60 календарских дана).

Испорука опреме и софтвера, који су предмет овог Уговора, је франко Наручилац.

Члан 5.

Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, без икаквих оштећења, производних недостатака, у оригиналном паковању.

Добављач је дужан да, уз испоручена добра, достави гарантни лист, оверен на дан испоруке, у коме морају да буду наведени серијски бројеви испоручене опреме, на основу којих ће се вршити идентификација сваког појединачног примерка у току гарантног и вангарантног рока.

Члан 6.

Предмет овог Уговора мора задовољавати карактеристике тражене Техничким описом у оквиру прихваћене понуде.

Евентуална рекламација од стране Наручиоца на квалитет и својства предмета Уговора мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 часа од дана уоченог недостатка.

У случају да предмет Уговора не задовољава тражене карактеристике, Добављач је у обавези да спорну робу достави у траженој количини или је замени одмах по пријему писане рекламације Наручиоца, без икаквих додатних трошкова по Наручиоца, у противном Наручилац задржава право на раскид Уговора простом изјавом воље.

Члан 7.

Добављач се обавезује да у моменту потписивања овог Уговора достави 2 бланко соло менице са овлашћењем, које ће бити издате и достављене у складу са Законом о платном промету и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења, за:

- за добро извршење посла, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од рока датог за извршење уговорне обавезе,

- отклањање грешака у гарантном периоду, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од дана истека гаранције.

Члан 8.

У случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорене обавезе или уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења – меницу за добро извршење посла.

По извршењу уговорне обавезе Добављача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено Добављачу, уколико он то захтева.

Члан 9.

Гарантни рокови износе:

- за квалитет опреме - _________ година (најмање 2 године)

- за функционалност ситема - _______ година (најмање 2 године)

Гаранција  обухвата и преузимање и враћање добара на локацију Наручиоца.

Наручилац је у обавези да квар пријави Добављачу или овлашћеном сервису путем факса, телефонским или електронским путем.

Добављач је дужан да потпуно отклони квар у року од 5 (пет) радних дана од дана примопредаје добара Добављачу. Уколико Добављач није у могућности да отклони квар на опреми која је у гарантном року, у обавези је да 6. дана од дана званичне предаје опреме, испоручи као замену опрему истих или бољих карактеристика до отклањања квара на опреми коју је преузео.

Члан 10.

Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 9. овог Уговора, Наручилац може активирати средство финансијског обезбеђења – меницу за отклањање грешака у гарантном року.

По истеку 10 дана од истека гарантног рока, средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року ће бити враћено Добављачу, уколико он то захтева.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са конкурсном документацијом.

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана, решаваће се пред надлежним судом.

Члан 12.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог Уговора, а који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка са једнаком доказном снагом, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стане сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                          ЗА НАРУЧИОЦА

_______________________                                                    _________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број  III-03 бр. 404-26 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                        ______________________

______________________

_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број  III-03 бр. 404-26, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                     ___________________

____________________________

____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке опреме и софтвера за проширење постојећег система  видео надзора број III-03 бр. 404-26.

Групу понуђача чине следећи чланови:

1. __________________________________________________

(навести назив првог члана - носиоца посла)

2. __________________________________________________

(навести назив другог удруженог члана )

3. ___________________________________________________

(навести назив трећег удруженог члана )

1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:

__________________________________________

2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:

___________________________________________

Одговорно лице понуђача

овлашћено за закључење уговора: ________________________________

3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења:

____________________________________________

4.  Понуђач који ће издати рачун:

___________________________________________

5. Рачун на који ће бити извршено плаћање:

Број текућег рачуна:         	 _________________________________

Код банке:				 _______________________________

Навести назив понуђача:		_________________________________

6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.

Овим, такође, прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене.

Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача, те да ће, у име групе понуђача, потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.

Група понуђача

1.  Носилац посла (стожер),                     (м.п.)                   __________________________

(потпис овлашћеног лица)

2.  Други члан групе понуђача,	          (м.п.)                   __________________________

(потпис овлашћеног лица)

3.  Трећи члан групе понуђача,	          (м.п.)                   __________________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овај Споразум се доставља само у случају подношења заједничке  понуде.

У складу са чланом 61. став 7. Закона о јавним набавкама следи:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

за јавну набавку опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора број III – 03 бр. 404-26

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке опреме и софтвера за проширење постојећег система видео надзора за потребе управе ГО Обреновац број III – 03 бр. 404 – 26, у моменту закључења Уговора доставити наручиоцу две бланко сопствене (соло) менице, једну за добро извршење посла, другу за отклањање грешака у гарантном року. Менице морају бити плативе на први позив, без протеста, свака на износ у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. Уз менице ћемо доставити и оверена менична овлашћења за попуњавање и подношење меница надлежној банци у циљу наплате.

Менице морају бити регистроване у Регистру Народне банке Србије а као доказ, доставићемо потврду о регистрацији меница оверену од стране пословне банке, као и  картон депонованих потписа.

У Обреновцу,

дана _____________ 2015.године

М.П.      Потпис одговорног лица понуђача:

______________________________