Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Живе Борјановића бр 13 | 01.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Прање аутомобила и просторија | 01.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , испражњено корито 2 пута | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 207, нема нашег загушења | 31.12.2012. |  |
| 9. | Обреновац, ул Војводе Путника бр 10 , купатилска вертикала | 31.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама : Обреновац , ул Тамнавска Бр 20 , 1 тура | 31.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.01.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде | 01.01.2013 |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде | 01.01.2013 |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 104 | 105 | 87 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 5.1 | 5.3 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1500 | 105+6.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0700 | 87+5.3 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 167 | 240 |
| p | 5.5 | 5.5 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 23 | 33 | 86 |
| Q Ø 250 | 27 | 25 | 34 |
| Q Ø 600 | 118 | 109 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.1 |  | 7.3 |
| Дом | 10.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.3 |  |  |
| Ушће | 20.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.60 | 3.88 |
|  | Мислођин | 2.90 | 2.06 | 3.94 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.20 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић