Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , Колонија , ул Радничка бр 18 | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул 56 Родољуба бр 25 | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич, “Прва Искра” Наменска - наставак радова | 01.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 01.02.2013. | 7722029 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 01.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 01.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 01.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Дудови бр 12 , Кућни савет , цури вода у шахти , поправка | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Раденка Ранковића бр 15, , цури вода у шахти , поправка | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , Гај 1,ул Царице Милице бр 21 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 47 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 84 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 94 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | ТНТ – Б , Ушће , стао водомер , контрола, замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Београдска бр 31/ 0 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Баричка Река бр 73 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич , ул, Баричка Река бр 1, замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница, ул Палих Бораца бр 42 , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница, ул Димитрија Туцовића бр 2 замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница, ул Шарчевића крај бр 19/ а , замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 14. | Мала Моштаница, ул Селинска бр 30 замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 15. | Ушће , ул Лелића крај бр 15 излива вода из шанте | 01.02.2013. | Планирани радови |
| 16. | Мала Моштаница, ул , Раваничка бр 6 замена водомера | 01.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 01.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 85 | 76 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.7 | 5.0 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 89+9.4 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 75+4.7 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 246 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 71 | 77 | 73 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 145 | 133 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 8.5 |  | 7.6 |
| Дом | 11.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 21.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.29 | 3.55 |
|  | Мислођин | 2.53 | 2.59 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.24 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић