,

Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Бачевачка 36, затрпано | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 38, замена водомера | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај затворен затварача за сокак лево, пуштена вода за остале кориснике | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, код коша замена 6 м цеви, затрпано песком | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 64/1, пукло стакло водомера | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Довоз песка из Остружнице | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 8 и 11 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река, прелаз преко канала | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 74 | 01.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Вука Караџића 87/1, Звечка, Раје Поповића 1 | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење пумпе | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 31.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 64/1, Војводе Мишића 64/1, Колубарска 4/8 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Дражевац, Швабића крај 442 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Јасенак, Пут за шумадију 84, Центар 31 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Пољане, 2 лома | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 28, Савска 24, Обреновачки пут 162, Дубоко 40 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај, основна школа | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Ушће, Гола бара 12 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 21 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 210, Драге Вуковића Корчагина 238/а | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, Луг 11, Мајданска 17 | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Краља Милутина 17а | 01.02.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 01.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за водочитање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац 1. и 2. зона, Дрен, Барич | 01.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 01.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 01.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 93 | 88 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.3 | 7.4 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2200 | 93+5.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 78+5.6 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.26 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.75 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 193 | 199 | 196 |
| p | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 64 | 65 | 66 |
| Q Ø 250 | 24 | 24 | 24 |
| Q Ø 600 | 105 | 110 | 106 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.41 | 3.46 | 2.90 |
|  | Мислођин | 2.13 | 1.10 | 2.36 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,17 | 0,24 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић