Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Ново насеље 56, одвежена земље из улице, довоз песка и ризле | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 52а | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде 36, пукло стакло водомера, затворена вода | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 171, завршено у дворишту, ручни ископ | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | „Штрабаг“ одвоз питке воде | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бркин поток 17 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 115 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, ТЕНТ, откривање цеви на 2 места због давања услова за пројектовање | 01.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: ош Љубинић, А.А.Симовића 4 | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, рад електричара (избачен биметал) | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, рад електричара (прекидач, нестанак електричне енергије) | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 29.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 92а, Вука Караџића 78 и 83, ош ЈЈЗмај | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Боривоја Маричића 7 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Максимовића крај 8 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, Ђорђевића крај 80 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 7б, 51 и 73, Ново насеље 24, Колубарска 36а | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, бб | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 22 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Доситејева 6 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Школска 9 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 98/1 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај 453 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводне линије: Мислођин, Ваган 6 | 01.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 01.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона Мала Моштаница, Јасенак и Грабовац | 01.03.2012. | Радови у току |
|  | Провере очитаних стања водомера корисника | 01.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 01.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 01.03.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 103 | 100 | 85 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 5.6 | 5.2 |
| P | 6.3 | 6.0 | 6.4 |
| Q мах 1500 | 130+5.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0700 | 85+5.2 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 215 | 209 | 278 |
| p | 5.1 | 4.8 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 76 | 73 | 114 |
| Q Ø 250 | 32 | 25 | 34 |
| Q Ø 600 | 107 | 111 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.9 | 6.2 | 8.2 |
| Дом | 20.1 | 3.4 | 7.0 |
| Павловића крај | 16.9 | 4.2 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.62 | 3.09 |
|  | Мислођин | 0.36 | 0.34 | 2.18 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић