Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   01.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , Наменска , припрема за замену цеви | 01.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 01.04.2013. | 8021131 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 01.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 01.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 01.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 105/1 , улично одгушење | 31.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , Шеваре бр 287, црно стакло на водомеру | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац , Шеваре , замена водомера Зорану Аћимовић | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Рвати ,ул Рваћанска бр 23, цурење у шахти , поправка | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , Шеваре , замена водомера Беатриксу Филимоновић | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Скела , ул Петра Глумчевића , пукло стакло на водомеру , замена | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Скела , ул 27. Марта , улазни вентил пукао , замена | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац – Забрежје, ул Савска бр 97 , | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Баљевац , ул Баљевачки пут бр 207 , прикључак на водоводну мрежу | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Баљевац , ул пут за Баљевац бр 208/2, прикључак на водоводну мрежу | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 10 | Баљевац , ул Лукића бр 297 , прикључак на водоводну мрежу | 01.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Баричка река бр 38 | 01.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела , Уровци, М.Моштаница , Звечка , Мислођин | 01.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 56 | 41 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1500 | 82+4.6 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 41+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 243 | 240 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 81 | 74 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 139 | 126 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 14.3 |  | 5.7 |
| Дом | 6.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.5 |  |  |
| Ушће | 19.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.58 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.68 | 2.56 | 3.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић