Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, јавна чесма | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 47/3 | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Колубарска 36 | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Забран, повез и испирање нове линије | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Кртинска, Дорћолска 61, провлачење 8 м окитен црева испод пута | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рвати 15 | 01.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Попа Леонтија Марковића 26 | 01.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 185, Кнеза Михаила 10, Краља Милутина 7 | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: ОШ Дражевац, Барич, Баричких бораца 33д, Стублине 33д | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћење решетке и крушке | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 31.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 132, Тамнавска 26, ул. 4 та бр.2, Богдана Јаковљевића 13 и 27, Војводе Мишића 175, др. Арчибалда Рајса 7а, Раје Поповића 2 и 35 | 01.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, бб | 01.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 11б, ул. 9 та бр.3, ул. 27ма бр.2, ул. 29 та бр.4 | 01.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Радничка 5, Аце Спасића 35 | 01.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 35 | 01.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Звечка, Кртинска, Грабовац, Мала Моштаница | 01.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац, Мала Моштаница | 01.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 01.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 01.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 55 | 47 | 47 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.1 | 5.5 |
| P | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Q мах 900 | 61+5.2 |
| P | 5.7 |
| Q мин 2100 | 41+4.8 |
| P | 5.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 275 | 276 | 265 |
| p | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 111 | 111 | 107 |
| Q Ø 250 | 34 | 33 | 32 |
| Q Ø 600 | 130 | 132 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.54 | 3.11 |
|  | Мислођин | 1.73 | 1.32 | 3.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0,29 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Хемијска регенерација цевастог бунара ЦБ 13 . Тестирање пре регенерације цевастог бунара ЦБ29. |

Обрадила: Славица Филић