Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје - ул.Аце Симовић бр.25 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - ул.Милоша Обреновића код поште | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка - ул.Мује Калајџића на раскрсници | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 01.07.2013. | 8721600 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 01.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 01.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 01.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 01.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 01.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 01.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | II М.З.вађење П1 и П2 више пута у току обе смене | 30.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 30.06.2013. | Завршени радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Моштаница - Светог Саве 48 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац - Јовановац 276/А , бр.1 и бр.23 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Пољане - Ћосића крај 148 и центар | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Уровци - Мовтица 22 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин - Кованчина 30 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин - Милана Милошевића Сеље 15 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Звечка - Драге Вуковић Корчагина 233 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Немања 125-1 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Скела - 56 Родољуба 71 и 320 | 01.07.2013. | Планирани радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 01.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Дражевац | 01.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 68 | 65 | 54 |  |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.2 | 4.3 |  |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |
| Q мах 1100 | 74+4.3 |  |
| P | 5.9 |  |
| Q мин 0500 | 51+4.3 |  |
| P | 5.9 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.37 | 0.36 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 267 | 328 | 244 |  |
| p | 5.9 | 6.3 | 5.9 |  |
| Q Ø 400 | 74 | 105 | 63 |  |
| Q Ø 250 | 40 | 48 | 36 |  |
| Q Ø 600 | 153 | 175 | 145 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 15.4 |  | 5.7 |  |
| Дом | 13.9 |  | 6.3 |  |
| Павловића крај | 13.1 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.5 |  |  |  |
| Ушће | 23.9 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.10 | 3.60 |  |
|  | Мислођин | 2.94 | 2.78 | 3.82 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.21 | 0.19 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић