Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац,доњи крај бр 506 п.е.2“,завршено и затрпано. | 31.07.2013.. | Завршни радови |
| 2. | Обреновац Цара Лазара код Имлека поц 2“,завршено и затрпано. | 31.07.2013. | Завршни радови |
| 3. | Обреновац ул Војводе Мишића код трга,демонтуран део чвора а.ц ф100,који повезују ул Милоша Обреновића и Војоде Мишића. | 31.07.2013. | Завршни радови |
| 4. | Звечка ул Живе Борјановића бр 52,поц 2“ завршено и затрпано. | 31.07.2013. | Завршни радови |
| 5. | Звечка Браће Јоксића бр 27,затрпавање ризлом и песком. | 31.07.2013. | Завршни радови |
| 6. | Одвоз питке воде у МЗ Конатице. | 31.07.2013. | Завршни радови |
| 7. | Барич,Обреновачки пут бр 150,ископ ради измештања цеви испод терасе и куће. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Мислођин Кованчина. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Обреновачки пут бр 160,бетонирање. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Барич,Обреновачки пут 162/1,припремни радови за бетонирање,планирање земљишта. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Цара Душана бр 9 бетонирање у коловозу. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич,Обреновачки пут 162/1,бетонирање површине. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | М.Обреновића код бање у пролазу,постављање поклопца шахте и бетонирање. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Припремни радови на снимању фекалне канализације камером,увођење у посао новог радника. | 01.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 01.08.2013.. | 8923896 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 01.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 01.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 01.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 01.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 01.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 01.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Војводе Мишића бр 191,одгушена решетка у купатилу. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Испирање и чишћење фекалне канализације у насељу Старо игралиште,испрано 110 нметара линије и 9 шахти. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Сипано 53л евродизела у електроагрегат на ФЦС „Колубара“. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Краља Милутина бр 25/А,делимично урађен,пуне цеви песка,асфалта,камења. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“два пута. | 31.07.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. | . |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће,Гола бара бб.прикључак. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Краља Милана 15/А,цурење у шахти. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Немањина бр 179,цурење на вентилу. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ул 24.бр 11,цурење. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Далматинска 13/а,замена водомера. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Далматинска 19/ц,замена водомера. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Далматинска бр 43,замена водемера. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | А.А.Симовића 149 раздвајање водомера. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Војводе Бојовића бр 18,цурење | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Личка,замена водомера. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 11. | Јанка Тешића бр 95,окренути водомер. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 12. | Ново насеље 13/б пукло стакло. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 13. | Ново насеље бр 14. Замена водомера. | 01.08.2013. | Планирани радови |
| 14. | Ново насеље бр 17,замена водомера. | 01.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,друга зона,Мала Моштаница,Мислођин. | 01.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 01.08.2013. | У току |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 01.08.2013. | У току |
| Фабрика воде Барич |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 98 | 107 | 98 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 113+4.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 84+4.2 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 264 | 255 |  |
| p | 5.7 | 5.6 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 60 | 65 | 58 |  |
| Q Ø 250 | 39 | 40 | 40 |  |
| Q Ø 600 | 156 | 159 | 157 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 26.7 |  | 7.5 |  |
| Дом | 25.0 |  | 7.3 |  |
| Павловића крај | 17.5 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.0 |  |  |  |
| Ушће | 33.0 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.57 | 3.25 |  |
|  | Мислођин | 2.47 | 0.78 | 2.97 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.23 | 0.21 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Пробни тест пре регенерације цевастог бунара ЦБ 15. Бушење цевастог бунара ЦБ 24. |