Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 33 (разупирање рова, ископ, поправка водоводне цеви и затрпавање песком, шљунком и ризлом. Довежено 40м3 материјала, неопходно још 10м3) | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 135 | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 33 (завршити затрпавање и уређење коловоза) | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 326 (у воћњаку) | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Немањина | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 01.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 197 | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење решетке | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци,чишћење решетке | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 31.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 01.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 175, Вука Караџића 35а | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Бело поље, Стара Тамнава 7 | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Мовтица 73 | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Зорана Белића 3 | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 62 | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 98 | 01.09.2011. | Радови у току |
|  | Искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 01.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Кртинска, Звечка, Велико поље Провера стања водомера и рекламације корисника | 01.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 01.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 01.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 01.09.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 01.09.2011. | Радови у току |
| 5. | Обреновац, ФЦС Купинац чишћење јаме извођач радова WETRIKOM doo Београд | 01.09.2011. | Радови у току |
| 6. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 01.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 90 | 85 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 6.3 | 4.9 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 91+10.8 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 77+6.3 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 325 | 267 | 263 |
| p | 6.6 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 142 | 107 | 100 |
| Q Ø 250 | 40 | 34 | 34 |
| Q Ø 600 | 143 | 126 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 26.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.8 | 2.6 | 6.3 |
| Павловића крај | 17.9 | 4.2 | 8.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.55 | 3.78 |
|  | Мислођин | 2.86 | 1.79 | 3.10 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић