Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће. ул.Савска (код гробља), квар на цевоводу ПЕ 3/4“ | 30.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Ушће, пут за Дуго поље бр.3, квар на цевоводу ПЕ 3/4“ | 30.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Дрен, ул.Илића крај ( у дворишту Живковића) квар на цевоводу ПЕ 1“ | 30.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Баричка река бр.29, приликом извођења радова на замени затварача ДН100 дошло до повреде радника | 30.09.2013 | Радови прекинути |
| 5 | Скела, ул.56 родољуба бр.261/б | 01.10.2013 | Радови прекинути |
| 6 | Скела, ул.56 родољуба бр.326 | 01.10.2013 | Радови прекинути |
| 7 | Обреновац, ул.9 Југовића бр.15 | 01.10.2013 | Радови прекинути |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “чишћење аутоматске решетке | 01.10.2013 | 9322700 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 01.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе више пута, поправка струјне фазе иза ЕДБ бројила до електро-ормана | 01.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, вађење и чишћење пумпе | 01.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Дражевац, Основна школа, црпење септичке јаме (5 тура) | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Немањина бр.100, рад цистерне „MAN“на одгушењу фекалне канализације и чишћења 3 гајгера у кругу предузећа | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.5 стан бр.18, одгушење купатилске вертикале | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.7б стан бр.2, одгушење судоперске вертикале | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.47, отклањање уличног загушења | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.36в( у кругу Interex-а), отклањање уличног загушења | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.17, нема загушења | 30.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Тамнавска II бр.7, замена водомера | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Скела, ул.56 родољуба бр.52, замена улазног вентила | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Попа Леонтија Марковића бр.1, цурење у шахти | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Немањина бр.130, замена водомера | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Кртинска, Дом здравља, замена водомера | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Кртинска, Прово бр.47, замена водомера | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Баричка река бр.90, нови прикључак | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Стевана Синђелића бр.16, цурење у шахти | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.7 бр.8, цурење у шахти | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Грабовац, Шеваре бр.--( Филимоновић Томислав), цурење у шахти | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Грабовац, Цетнтар (Комановић Будимир), цурење у шахти | 01.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Извршен технички преглед возила „FIAT Rival“ | 30.09.2013 | Завршено |
| 2 | Изливено 10 ком. бетонских шахт поклопаца | 30.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Одвоз шута са локација на којима је извршена санација површина (Обреновац, ул.Книнска, Звечка ул.Браће Лазић бр.189 и бр.193) | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Милосава Павловића бр.28 (Гај 2), постављање недостајућег шахт поклопца | 01.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Преузимање тестере за сечење бетона из сервиса у случају да је плаћен рачун | 01.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 77 | 46 |
| ` | 4.3 | 4.0 | 4.9 |
| P | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 2000 | 78+4.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 44+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 254 | 242 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 70 | 75 | 69 |
| Q Ø 250 | 39 | 37 | 35 |
| Q | 142 | 142 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.6 |  | 7.7 |
| Дом | 14.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 5.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.1 |  |  |
| Ушће | 22.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
|  | Забрежје | 3.47 | 3.65 | 3.51 |
|  | Мислођин | 2.35 | 2.02 | 3.43 |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић