Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, Сенића крај бр.47, квар на цевоводу ПВЦ Φ110 | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, Сенића крај бр.50а, затрпавање ископа после санације квара | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Београдска бр.16, квар на цевоводу 3/4“ | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.52, није утврђено цурење | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 5 | Младост, Пут за црпну станицу, квар на цевоводу 2“ | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 6 | Забрежје,ул.Аце Симовића бр.221, квар на цевоводу 3/4“ | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 7 | Барич, „Прва Искра - Наменска“ | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Ваљевски пут бр.7а | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Пољане, Доњи крај бр.63 | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Виноградска бр.72 к | 01.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 01.11.2013 | 9512550 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 01.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 01.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 01.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 01.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.193, црпљење септичке јаме (1 тура) | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.196, црпљење септичке јаме (1 тура) | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Бело Поље, ул.Тамнавска бр.31д, црпљење септичке јаме (1 тура) | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.6, црпљење септичке јаме (1 тура) | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | чишћење и испирање гајгер сливника у Баричу и улицама у Обреновцу ( укупно очишћено 87 ком) | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.21б, одгушење судоперске вертикале | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Раденка Ранковића бр.2, одгушење купатилске вертикале | 31.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул.Мислођинска бр.55, цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.59, цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.84, замена водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Грабовац, Доњи крај бр.654, цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Ратари, ул.Ратарска бр.7а, цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Танаска Рајић бр.3, цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, ул.Водоводска бр.14, замена водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Немањина 65/1, замена водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Немањина бр.56, цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Пољане, Ћосића крај (Дарко Алексић), цурење у шахти | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Пољане, бр.82, замена водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Пољане, Ђорђевића крај бр.14, замена водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Пољане, бр.148, замена водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 14 | Звечка ул.Драге Вуковића Корчагина бр.32, провера водомера | 01.11.2013 | Планирани радови |
| 15 | Пољане, Ђорђевића крај бр.12, испирање мреже због слабог притиска | 01.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Јасенак, Ливаде бр.32, санација површине на улазу у двориште оштећене после радова на водоводној мрежи ( налог Комуналне инспекције) | 31.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обрановац, ул.Ђачког батаљона бр.19, санација бетонске плоче шахте | 01.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 57 | 44 |
| ` | 4.4 | 0.9 | 0.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 0900 | 74+2.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 40+0.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 165 | 243 |
| p | 5.9 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 70 | 30 | 64 |
| Q Ø 250 | 36 | 26 | 36 |
| Q | 143 | 109 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.7 |  | 5.9 |
| Дом | 10.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.6 |  |  |
| Ушће | 23.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.71 | 3.68 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.77 | 2.47 | 3.54 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић