Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Брђанска 8 | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 190 | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 532, у дворишту | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска, померена амбро шелна | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Колубарска 10, није нађен квар на водоводној линији | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Гребача одвоз шута и земље | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 58 | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 104 | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Обреновачки друм 4 | 01.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Барич, Аце Тешића (загушење није у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац), Царице Милице 9 – 15, А.А.Симовића (осећа се непријатан мирис у појединим становима, нема председника КС) | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Звечка, 71, Јасенак, Ошсновна школа | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 31.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 17а, Војводе Мишића 190, Узун Миркова 27, Фрушкогорска 58, Карађорђева 10, Војводе Мишића 158 | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Уровачка 57 | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Звечка, Раје Поповића 7 | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 19 та бр.48/3, Драге Вуковића Корчагина 238а, | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 1/1, Баричких бораца 30 | 01.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 01.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Кртинска | 01.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац 1 и 2 зона (попис водомера) | 01.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 01.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 01.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 46 | 46 | 40 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 4.7 | 4.6 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1600 | 48+4.9 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0500 | 39+4.6 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана је таложница 2. У току је формирање муљног облака (постројење ради са oкo 50% капацитета) |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 241 | 243 |
| p | 6.0 | 6.1 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 99 | 105 | 96 |
| Q Ø 250 | 29 | 28 | 30 |
| Q Ø 600 | 117 | 108 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.24 | 3.50 | 3.61 |
|  | Мислођин | 1.98 | 1.68 | 2.69 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,28 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. |

Обрадила: Славица Филић