Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Книнска 42, у шахти | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, М. Бељинца бб | 02.01.2012. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 117 | 02.01.2012. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 81, у шахти | 02.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и црпљење кишне канализације: / | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 02.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 59 | 56 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.2 | 6.3 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1600 | 62+5.2 |
| P | 5.8 |
| Q мин 1200 | 48+5.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.27 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Од 04.30 часова до 07.35 часова фабрика није радила због нестанка електричне енергије. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 207 | 284 | 198 |
| p | 5.7 | 6.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 65 | 128 | 77 |
| Q Ø 250 | 26 | 33 | 23 |
| Q Ø 600 | 116 | 123 | 98 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.1 | 6.0 | 7.1 |
| Дом | 13.5 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.0 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.37 | 3.33 | 3.75 |
|  | Мислођин | 2.78 | 1.99 | 2.46 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић