Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 130 враћање плоча у тротоару | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бркин поток 17 | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Шумадија 115, замена 10м цеви испод коловоза | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, ТЕНТ А, откривена цев испред пруге због давања услова за пројектовање | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 56, насут и испланиран пут | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Стара пруга, откопавање фекалне канализације | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 14 октобра 10 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Виноградска 26а | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 45 и 49 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричких бораца 42 и 44 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Шљивице 7 | 02.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 17б, Петра Кочића 11, Доситејева 11, Барич, Колонија код мостића (откопавање цевовода, чишћење и ширење канала за одвод фекалија) | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Саве Ковачевића 35 и 35а, Вука Караџића 83, Милоша Обреновића 9, Краља Милана 12а, 14 октобра 43, Краља Александра 65, Немањина 63 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђанска 22 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Гробљанска 13, Аце Степића 64б, баричких бораца 42а, Устаничка 16ц, Брђанска 31, 6 те војвођанске бригаде 34 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 6 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Трњаци 10 | 02.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 02.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона Мала Моштаница, Јасенак и Грабовац | 02.03.2012. | Радови у току |
|  | Провере очитаних стања водомера корисника | 02.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 02.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 02.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 94 | 92 | 72 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.7 | 5.4 |
| P | 5.7 | 5.0 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 101+5.7 |
| P | 5.1 |
| Q мин 0700 | 72+5.4 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Утврђена потрошња воде у кругу Прве Искре-Барич од 26-28 л/с. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 203 | 217 | 282 |
| p | 5.0 | 4.4 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 66 | 84 | 117 |
| Q Ø 250 | 26 | 25 | 34 |
| Q Ø 600 | 111 | 108 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 23.1 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.1 | 3.4 | 6.4 |
| Павловића крај | 16.7 | 4.2 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.34 | 3.48 | 3.23 |
|  | Мислођин | 0.42 | 0.35 | 1.54 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,25 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. На филтеру Ф14 врше се електро радови. |

Обрадила: Славица Филић