Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   02.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац , ул Милоша Обреновића бр 117 | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка , ул Слободана Танкосића бр 5 | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , “Органика” , магистрални цевовод | 02.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена решетка | 02.04.2013. | 8023495 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 02.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе Пумпе више пута | 02.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 02.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење и чишћење пумпе. Приликом чишћења утврћено је да је пумпа изгорела , постављена разервна и пуштена у рад | 02.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 02.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 02.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Светог Саве бр 44 , улично одгушење | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Книнска бр 23 , улично одгушење | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , угао Здравковићеве и Милоша Обреновића бр 29/1 , улично одгушење | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 17/а , улично одгушење | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Испирање линије кишне канализације у ул Краља Александра Првог .Испрано 365 метара линије и 9 шахти | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 36 , Д.о.о “Интерекс”, oдгушење фекалне канализације | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 15 , одгушење sудоперске вертикале | 01.04.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Индустријска зона , “Аргус Турс” , испирање линије | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Индустријска зона , ЛМ Металмонт замена водомера | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Кртинска , ул Дорћолска бр 5 , замена водомера | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Браће Голубовић бр 5 , замена водомера | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка , ул Браће Јоксић бр 97 , цурење воде на вентилу, поправка | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , Стара Тамнава , цурење воде на вентилу, поправка | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Узун Миркова бр 46/5 замена водомера | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Аце Спасића бб , замена водомера бр 2058821 | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац – Забрежје, ул Савска бр 170, пукла Излазна штуцна | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич , ул Аце Спасића бб , замена водомера бр 2587247 | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Рада Тадића бр 37, испирање линије | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул Виногради бр 26 , замена водомера | 02.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич , ул Oбреновачки пут бр 93 , цурење у шахти, поправка | 02.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела , Уровци, М.Моштаница , Звечка , Мислођин | 02.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 56 | 44 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.4 | 5.3 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 59+5.3 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 42+4.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.30 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 243 | 243 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 80 | 80 | 80 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 129 | 128 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 11.8 |  | 5.8 |
| Дом | 10.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.5 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.71 | 3.77 |
|  | Мислођин | 2.75 | 2.59 | 3.49 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић