Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 01.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Авалска 1, демонтиран х комад | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска, од раскрснице Влашка башта до Купинца, обустављена испорука воде од 09 до 12 часова | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, код хидрофора | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, код школе Посавски партизани, бетонирање коловоза | 02.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, П.М.Ненадовића 103, Краља Милутина 13, Војводе Мишића 88, Железничка 11 | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац (101 ком) | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 11 | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Гробљанска 19 | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, П.М.Ненадовића 2а | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Железничка 12, Првог маја бб, Савска 24, Гробљанска 10, 6 те Војвођанске бригаде 40, Аце Спасића 78/2, Београдска 58/х, Језерски вис 2 | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Долови 9, Шарчевића крај 11, Дрењански крај 9 | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 98 | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Тодоровића крај 62/ц, Јовановац 284к, Веверички крај 334 и 368 | 02.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 02.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Звечка | 02.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 02.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 02.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 02.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 02.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 02.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 02.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 67 | 56 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.0 | 5.0 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1200 | 66+4.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 55+5.1 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 187 | 188 | 267 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 54 | 59 | 114 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 108 | 105 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.3 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.5 | 5.2 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.69 | 3.78 | 3.32 |
|  | Мислођин | 2.99 | 2.26 | 4.17 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,23 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић