Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   02.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка – ул. Стевана Синђелића бр 40 | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац – ул.Раденка Ранковића бб | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка – ул. Слободана Танкосића , код Попа Дарка | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка – ул. Слободана Танкосића бр 34 | 02.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" , чишћење аутоматске рештке | 02.07.2013. | 8728324 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" , чишћење аутоматске рештке | 02.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 02.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 02.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 02.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 02.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 02.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 43/3 , вршен ископ испод купатила и постављање нових цеви због пуцања и потањања постојећих.Извршено испирање новомонтираних цеви | 01.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 83/1 , одгушење купатилске вертикале | 01.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Здравковићева бр 7 , цурење у шахти , поправка | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Колубарска бр 8 ,цурење у шахти , поправка | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 139/6 , слаб притисак , испирање мреже | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка , ул Браће Јоксић бр 121 , цури улазни вентил , поправка | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка , ул Драге Вуковић Корчагина бр 233 , пукло стакло на водомеру , замена | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Јанка Тешића бр 31, замена водомера | 02.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Устаничка бр 16 , стао водомер , замена | 02.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције , развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 02.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oчитавање водомера – Обреновац I и II зона , Дражевац , Барич | 02.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 46 | 78 | 65 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
| P | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2100 | 84+4.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1500 | 46+4.4 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 343 | 342 |
| p | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 63 | 105 | 105 |
| Q Ø 250 | 37 | 51 | 50 |
| Q Ø 600 | 152 | 187 | 187 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 14.4 |  | 5.9 |
| Дом | 13.5 |  | 6.4 |
| Павловића крај | 11.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.4 |  |  |
| Ушће | 29.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје 3.34 3.35 3.68 Мислођин 3.05 1.61 2.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић