Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Здравковићева, замена вентила | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, одвоз цистерне питке воде | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27 | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Јанка Тешића | 02.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Александра Аце Симовића 4 | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корито пресе (2 пута) | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 73, Милована Глишића 15, Краља Милутина 25 | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Бргулице Живковића крај 20а | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 7ц, Мислођинска 161 | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 7 | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 125 | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Б.Урошевића Црног 22 | 02.07.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, бб | 02.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона, Барич, Мислођин | 02.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: | 02.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 02.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 02.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 121 | 144 | 119 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 5.2 | 5.8 |
| P | 6.3 | 5.9 | 6.4 |
| Q мах 2100 | 157+4.0 |
| P | 5.4 |
| Q мин 0400 | 113+4.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.34 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 281 | 293 | 285 |
| p | 5.9 | 5.4 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 99 | 106 | 97 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 37 |
| Q Ø 600 | 147 | 152 | 151 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.02 | 3.75 |
|  | Мислођин | 1.36 | 0.38 | 1.48 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,16 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић